| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Кровопровідні магістралі) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од.вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування / F020104 - ДІАЛІЗНО-РЕІНФУЗІЙНІ МАГІСТРАЛІ | Кровопровідна магістраль CAREsetLov Volum BVM-R | шт | 30 | 1099,80 | 32994,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=7c51fab4b1344f9dbf6d474cc5ab1011 | З’єднання конектора з фістульною голкою Luer Lock Стерилізація Бета-випромінюванням – не містять DEHP (фталати) Внутрішній діаметр насосного сегменту, мм 7.1 , міліметр Сумісність з апаратом 6008(Fresenius) Містять DEHP (фталати) ні Тип доступу Артеріальна, Венозна Призначення Для проведення гемодіалізу Кольорове маркування так |
| 2 | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування / F020104 - ДІАЛІЗНО-РЕІНФУЗІЙНІ МАГІСТРАЛІ | Кровопровідна магістраль CAREset BVM - R | шт | 370 | 1019,20 | 377104,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=e1978bf2470a44a38e5aae76c2b73fcf | Стерилізація Бета-випромінюванням – не містять DEHP (фталати) Кольорове маркування так Внутрішній діаметр насосного сегменту, мм 7.1 , міліметр Містять DEHP (фталати) ні Сумісність з апаратом 6008(Fresenius) Призначення Для проведення гемодіалізу З’єднання конектора з фістульною голкою Luer Lock Тип доступу Артеріальна, Венозна |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 410 098,00 |  |  |