# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 – 33140000-3 - Медичні матеріали (Медичні матеріали для офтальмології EVA)

Загальні медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Поставка Товару здійснюється впродовж 5 днів з моменту подання заявки Замовником у письмовій формі, яка має містити інформацію щодо кількості, дати та часу поставки Товару  за адресою Замовника.

6. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

7. Оригінал гарантійного листа учасника, який підтверджує такі повноваження з підтвердженням можливості постачання товару необхідної кількості та належної якості та у строки передбачені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

8. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

| № п/п | Найменування товару або еквівалент | НК 024:2023 / НК 031:2024 | Од. вим. | кіль-кість | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для вітректомії 27G Ultra Short | 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації / Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Шт. | 20 | Набір для вітректомії 27G Ultra Short. Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 2 | Набір для введення силіконового масла в шприцах | 17899 - Офтальмологічна канюля для вливання / A010599 - ГОЛКИ І НАБОРИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ – ІНШЕ | Шт. | 20 | Набір для введення силіконового масла Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 3 | Набір EVA NEXUS TDC для вітректомії 23G | 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації / Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Шт. | 20 | Набір EVA NEXUS TDC для вітректомії 23G Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 4 | Касета EVA NCBF з пакетом для збору 2.0 l (л) VGPC | 36586- Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації / Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Шт. | 50 | Касета EVA NEXUS NCBF з одноразовим пакетом 2,0 л Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 5 | Набір інфузійний EVA NEXUS | 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування / A010599 - ГОЛКИ І НАБОРИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ – ІНШЕ | Шт. | 50 | Набір інфузійний EVA NEXUS Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 6 | Одноразові трубки EVA NEXUS для іригації та аспірації | 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування / A010599 - ГОЛКИ І НАБОРИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ – ІНШЕ | Шт. | 50 | Трубки EVA NEXUS для іригації та аспірації Повна сумісність з EVA NEXUS |
| 7 | Лазерний зонд направлений з роз'ємом DORC (23G /0,6 mm (мм)) | 45074 - Система вітректомі / Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Шт. | 20 | Зонд лазерний направлений (23G/0,6 mm(мм)) Повна сумісність з EVA NEXUS |

Очікувана вартість закупівлі складає: 2 106 918,18 грн. (Два мільйона сто шість тисяч дев'ятсот вісімнадцять гривень 18 копійок) з ПДВ