# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 24450000-3 – Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Назва засобу | Вимоги до технічних характеристик | Од. виміру | К-сть | Відповідність вимогам Так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Засіб дезінфекційний "SOLNEX FENIX" або еквівалент, паковання 100 - 125 серветок | 1. Серед діючих речовин повинно бути полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – не менше 0,5% або дидецилдиметиламоній хлорид не менше 0,3%. Показники цього пункту мають бути підтверджені витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів. 2. Можливість використовувати для дезінфекції датчиків апаратів УЗД, гігієнічної дезінфекції шкіри рук та тіла, дезінфекції невеликих за розмірами поверхонь, виробів медичного призначення нескладної конфігурації, дезінфекції предметів догляду за хворими, щоденного вологого прибирання (поверхні твердих меблів, приладів, апаратів, металевих стелажів, дверних ручок, поручнів). 3. Фасування по 100 - 125 серветок в упаковці. | пак | 2500 |  |
| 2. | Засіб дезінфекційний "SOLNEX OXY" або еквівалент, 2 кг | 1. Засіб для дезінфекції та миття поверхонь приміщень, твердих меблів, апаратів і приладів. Дезінфекція білизни, предметів догляду хворих та особистої гігієни, спортивного інвентарю, посуду, гумових килимків, санітарно-технічного обладнання, взуття із гуми та пластику, прибирального інвентарю. (Вимоги даного пункту підтвердити витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів, який надати у складі тендерної пропозиції). 2. Діюча речовина: полігексаметиленгуанідину гідрохлорид у проміжку 0,40 – 0,50% (підтвердити витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів, який надати у складі тендерної пропозиції). 3. Засіб має бути внесений до державного реєстру дезінфекційних засобів. 4. Має антимікробну активність відносно широкого спектру грамнегативних і грампозитивних бактерій, вірусів гепатиту А, В і С, фунгіцидні та спорицидні властивості/дію. 5. Засіб розфасований по 2 кг. | шт. | 100 |  |
| 3. | Засіб дезінфекційний "ГРІН ЛАЙН ФОРТЕ" або еквівалент, 5 л | 1. Для приготування робочого розчину має бути можливість використовувати водопровідну воду кімнатної температури. 2. Діючі речовини: суміш ЧАС/суміш четвертинних амонійних сполук не більше 21%, глутаровий альдегід у проміжку 4 - 6 %. 3. Засіб призначений для дезінфекції виробів медичного призначення із різних матеріалів (метал, скло, гума), включаючи хірургічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. обертові), жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них ручним способом. 4. Засіб має протимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій, має віруліцидні, спороцидні властивості. 5. Засіб повинен бути розфасований по 5 л. | шт. | 30 |  |
| 4. | Дезінфекційний засіб "ТЕРРА ЛАЙН ПЛЮС" або еквівалент, 1000 мл | 1. Серед діючих речовин має бути відсутній хлор, спирт, перекис водню, альдегід. 2. Діючі речовини: суміш ЧАС/четвертинні амонійні сполуки не менше – 8,0%, додецилдипропілентриамін/ додецилдіпропілентриамін у проміжку 1 – 2 %; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид не більше 2,0 %. 3. Призначений для дезінфекції виробів медичного призначення із різних матеріалів (метал, скло, гума), включаючи хірургічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. обертові), жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них ручним способом. 4. Засіб повинен мати протимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій; віруліцидні властивості, включаючи гепатити (В, С), вірусу ВІЛ/СНІДу, грипу, а також фунгіцидні властивості проти збудників патогенних грибів роду Candida, пліснявих грибів; 5. Засіб повинен бути розфасований по 1000 мл. | шт. | 50 |  |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

На підтвердження заявлених вимог до технічних характеристик засобів Учасник повинен надати наступні документи:

1. Гарантійний лист, щодо можливості поставки товару, який пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.

2. На позиції товару 1 – 2 надати копії витягів з державного реєстру дезінфекційних засобів.

3. На позицію товару 3-4 надати або копію витягу з державного реєстру дезінфекційних засобів, або якщо товар введений в експлуатацію згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, в такому випадку надати декларацію про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів, сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів.

4. Копії інструкцій щодо застосування від виробника.

5. Копії сертифікатів/паспортів якості.

6.З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

7. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. (надати гарантійний лист).

Очікувана вартість 832 840,00 (Вісімсот тридцять дві тисячі вісімсот сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.