# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги технічного обслуговування насосів із заміною витратних матеріалів)

- Місце надання послуг: м.Київ, , вул.Стрітенська,7-9 ДНП « НДСЛ "Охматдит" МОЗ України»;

Перелік насосів WILO, які підлягають технічному обслуговуванню та комплекс робіт .

| № | Місце розташування обладнання | Найменування обладнання | Вид робіт | Перелік розхідних матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Теплопункт | Насос WILO IL40/210-1,1/4-IE2 (2084231) кількість 2 шт. | Технічне обслуговування із заміною витратних матеріалів | -Gleitringdichtung GRP.4 Standard SET монтаж комплект механічного ущільнення до насосу WILO -Gleitringdichtung GRP.5 Standard SET монтаж комплект кілцевих ущільнень -Комплект підшипників електродвигуна 1,1 кВт |
| 2 | Теплопункт | Насос WILO IL50/120-2,2/2-IF2 (2088343) кількість 6 шт. | Технічне обслуговування із заміною витратних матеріалів | -Gleitringdichtung GRP.4 Standard SET монтаж комплект механічного ущільнення до насосу WILO -Gleitringdichtung GRP.5 Standard SET монтаж комплект кілцевих ущільнень -Комплект підшипників електродвигуна 2,2 кВт |
| 3 | Теплопункт | Насос WILO IPL65/165-5,5/2-IE2 (2089610) кількість 2 шт. | Технічне обслуговування із заміною витратних матеріалів | -Gleitringdichtung GRP.4 Standard SET монтаж комплект механічного ущільнення до насосу WILO -Gleitringdichtung GRP.5 Standard SET монтаж комплект кілцевих ущільнень -Комплект підшипників електродвигуна 5,5 кВт |

Інші вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає : 112 512, 00 грн. (сто дванадцять тисяч п’ятсот дванадцять гривень  00 копійок) з ПДВ.