# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання, що експлуатуються в ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» в 2025 р. код ДК 021:2015: 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (код 50433000-9 - Послуги з калібрування/повірки)

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. Стрітенська 7-9 ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України»

Метою надання послуги : Калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання - це сукупність операцій, що забезпечують точність, достовірність та простежуваність результатів вимірювань шляхом визначення, та за потреби, коригування відхилень показів вимірювального приладу від еталонних значень та видачу сертифікату відповідно до встановлених метрологічних норм.

Додаток 1

Обладнання, що експлуатується в лабораторіях Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України», та потребує калібрування в 2025 р.

ЗВТ

| № | Назва обладнання | Виробник | Заводський номер | Інвентарний номер | Використовувані параметри | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Багатоканальн спектрофотометр-флюориметр Varioscan LUX | Thermo Fisher Scientific, США | 302081502 | 1014518206 | MUF: Ex355/Em460 Довжина хвилі, нм: 492, 500, 535, 550 | 1 |
| 2 | Система рідинної хроматографії ULTIMATE 3000 | DIONEX Німеччина | 8057702 | 10147140442 | Сполука серин, тирозин, метіонін, фенілаланін, лейцин. | 1 |
| 3 | NS2400 (автоматизована система для скринінгу новонароджених) | Labsystems | 2201011297 | 1014518129 | Тиреотропний гормон, активність галакто-1-фосфат уридил трансферази, активність біотинідази | 2 |
|  |  |  | 2201011358 | 1014518131 |  |  |
| 4 | Діагностичний комплекс Acquity UPLC-I class/TQ-S micro, | Waters | QED1318 | 1014518659 | 17-гідроксипрогестерон, кортизол | 1 |
| 5 | Аналізатор порушень метаболізму RenataDX | Waters | QCA2062 | 1014518656 | С0, С5, С16, лейцин, тирозин, фенілаланін | 2 |
|  |  |  | QCA2115 | 1014519056 |  |  |
| 6 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ OHAUS PIONEER PA214C | OHAUS USA | 14782912 | 10147141120 | Вага,г 0,005; 1; 50; 100; 150 | 1 |
| 7 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | RADWAG ,Польща | 755288 | 1014019596 | 0,02-600 гг | 2 |
|  |  |  | 750402 | 1014003285 |  |  |
| 8 | 913- рН Meter | Metrohm | 1913001019214 | 1014519049 | pH 4,0; pH 7,0; pH 10,0 | 2 |
|  |  |  | 1913001019216 | 1014519054 |  |  |
| 9 | Дозатори одноканальні |  | 27 шт |  | 0,1-20 мкл | 27 |
| 10 | Дозатори одноканальні |  | 57 шт |  | 10 -10 000мкл | 57 |
| 11 | Дозатори 8-канальні |  | 1 шт |  | 0,5-20 мкл | 1 |
| 12 | Дозатори 8-канальні |  | 16 шт |  | 10--300мкл | 16 |
| 13 | Дозатор Stepper Finnpipette (0,5-50,0 мл) |  | 2 шт |  | 0,5-50,0 мл | 2 |
| 14 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1; ВИТ -2 |  | 17 штук |  | tºC 0,0; 12,0; 24.0. | 17 |
| 15 | Термометр скляний (шт) ТС-7-МТ |  | 15 штук |  | t ºC -30,0; 0,0; 30,0. | 15 |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | RADWAG Poland | 807564 | 1014700269 | Вага,г 0,01; 5; 20; 50;100 | 1 |
| 17 | PHметр Seven Compact S220 | Mettler Toledo | C223198112 | 1014700270 | pH 4.2; 5.0; 7.0; 7.2; 8; 10.0; 10.5 | 1 |
| 18 | Дозатори одноканальні |  | 15 штук |  | 0,1-20 мкл | 15 |
|  | Дозатори одноканальні |  | 15 штук |  | 10-10 000мкл | 15 |
| 19 | Дозатори 8-канальні |  | 1 штук |  | 10-50 мкл | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ PS 600.R2 | Radwag, Польща | 755287 | 1014019594 | Вага, г 0,04; 0,1; 1; 4. | 2 |
|  |  |  | 755286 | 1014019592 |  |  |
| 21 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ KERN CB1000-1 | Baligen, Німеччина | WD120011087 | 10147140654 | Вага, г 1; 2; 4; 6. | 1 |
| 22 | S-220k pH- Meter | Mettler-Toledo, Швейцарія | С143840026 | 1014020294 | pH 4.2; 5.0; 7.0; 7.2; 8. | 1 |
| 23 | Дозатори одноканальні |  | 14 штук |  | (0,1-20 мкл) | 14 |
| 24 | Дозатори одноканальні (0,1-10 000мкл) |  | 35 штук |  | (10 -10 000мкл) | 35 |
| 25 | Дозатори 8-канальні |  | 2 штук |  | (0,1-20 мкл) | 2 |
| 26 | Дозатори 8- канальні (0,5-300мкл) |  | 3 штук |  | (10 -300мкл) | 3 |
| 27 | Термометр скляний ТС-7-МТ |  | 5 штук |  | t ºC -20,0; 0,0; 4,0. | 5 |
| Відділ цитогенетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ OHAUS РА 214С | OHAUS USA | В739728369 | 1113003224 | Вага,г 0,005; 1; 50; 100; 150 | 1 |
| 29 | 913- рН Meter | Metrohm AG, Швейцарія | 1913001019215 | 1014518243 | pH 7, 5.3 | 1 |
| 30 | Дозатори одноканальні |  | 6 штук |  | Об'єм 0,1 - 20 мкл | 6 |
| 31 | Дозатори одноканальні |  | 10 штук |  | Об'єм 10 -1000 мкл | 10 |
| 32 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1; ВИТ-2 |  | У3811 У0340 У3820 У0349 Ч0330 | 5 штук | tºC 0,0; 12,0; 24.0. | 5 |
| 33 | Термометр скляний ТС-7-МТ | Склоприлад | 48172 14065 88034 53026 83169 48296 | 6 штуки | t ºC -30,0; 0,0; 30,0. | 6 |
| Термообладнання |  |  |  |  |  |  |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Система реал-тайм ПЛР QuantStudio™ 5 Dx 96-Well Block | Applied biosystems, США | 2735221060738 | 1014518283 | t ºC +4, 16, 59, 60, 63, 70, 96 | 1 |
| 35 | Cистема реал-тайм ПЛР QuantStudio 5 96-Well Block | Applied biosystems, США | 2725210116 | 1014518285 | t ºC +99, 95, 72, 60, 58, 4 | 2 |
|  |  |  | 2725210453 | 1014518288 |  |  |
| 36 | Ампліфікатор з 3-ма блоками на 32 зразки Pro-FlexTM | Applied biosystems, США | 2978021090270 | 1014518145 | t ºC +99, 95, 72, 60, 58, 4 | 1 |
| 37 | Ампліфікатор MiniAmpPlus | Applied biosystems, США | 2280320114471 | 1014003173 | t ºC 4,16,59,60,63,70,96 | 4 |
|  |  |  | 2280321110125 | 1014518157 |  |  |
|  |  |  | 2280321110083 | 1014518159 |  |  |
|  |  |  | 2280419093311 | 1014518165 |  |  |
| 38 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121030866 | 1113013168 | t ºC 37,60,80 | 2 |
|  |  |  | 01040121051263 | 1113013168 |  |  |
| 39 | Водяна баня Julabo Eco Temp TW 8 №135411 | Julabo, Німеччина | 10025820 | 10147135411 | t ºC 37,60,80 | 1 |
| 40 | Термошейкер для імунопланшет PST -60 HL4 | Biosan, Латвія | 010128-1110-0330 | 10147140761 | t ºC +25, 37, 60 | 2 |
|  |  |  | 010128-1110-0317 | 10147140760 |  |  |
| 41 | Термошейкер для планшет на 2 плашки з підігрівом PST -60 HL | Biosan, Латвія | 01011922060165 | 1014518261 | t ºC +25, 37, 60 | 2 |
|  |  |  | 01011922060166 | 1014518263 |  |  |
| 42 | Термошейкер для планшетів PST -100 HL | Biosan, Латвія | 01014221110093 | 1014518216 | t ºC +25, 37, 60, 80 | 3 |
|  |  |  | 01014221110094 | 1014518219 |  |  |
|  |  |  | 01014221110099 | 1014518221 |  |  |
| 43 | Термошейкер з охолодженням для мікропробірок та ПЛР планшетів TS-100C | Biosan, Латвія | 01014322060498 | 1014518266 | t ºC 0, +4, +37, +60, +80 | 3 |
|  |  |  | 01014322060503 | 1014518268 |  |  |
|  |  |  | 01014322100870 | 1014519599 |  |  |
| 44 | Високошвидкісний шейкер для планшетів та пробірок MPS-1 | Biosan, Латвія | 01021622040098 | 1014518276 | 1000 rpm 1800 rpm 2600 rpm | 2 |
|  |  |  | 01021622040108 | 1014518280 |  |  |
| 45 | Термостат для мікропробірок Термо-48 №4.39 | Biokon, Білорусь | 04.039 | 10147135387 | t ºC 37,70 | 1 |
| 46 | Термостат твердотільний РТ-0102 | NeoGene, Україна | Б/н 1 | 21120288 | t ºC 37,70 | 1 |
| 47 | Мікротермостат д.проб Термо 24-15 | Biokon, Білорусь | 207803 | 10147135365 | t ºC 37,50,80 | 1 |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CO2 інкубатор CB 220 | BINDER (Німеччина) | 20200000005932 | 1014018375 | t ºC 37,50 | 1 |
| 49 | CO2 інкубатор CB 220 | BINDER (Німеччина) | 20200000003288 | 1014018373 | t ºC 37,50 | 1 |
| 50 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 660907004 | 1014003220 | t ºC 37,40,90 | 1 |
| 51 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040120101513 | 1014003218 | t ºC 37,40,90 | 1 |
| 52 | Водяна баня WNB7 | Memmert GmbH | L2200561 | 1014003313 | 37,5 90 73 t ºC | 1 |
| 53 | Водяна баня Memmert WNB7 | Memmert GmbH | L2200570 | 1014003295 | 37,5 90 73 t ºC | 1 |
| 54 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 2012І50021614 | 1014018118 | t ºC 37,73 | 1 |
| 55 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 1950S50021526 | 1014018116 | t ºC 37,73 | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121051232 | 1113013168 | 60, 70, 90 0C | 2 |
|  |  |  | 01040121051234 | 1113013168 | 37, 50, 60 0C |  |
| 57 | Термошейкер для мікропробірок та ПЛР планшетів TS-100 | Biosan, Латвія | 01012022040340 | 1014518273 | 900 Об/хв 70, 90 0C | 1 |
| 58 | Термостат СТ-100С | «РІВА-СТАЛЬ», Україна | RS0417935 | 1014019586 | 37 0C | 1 |
| 59 | Ампліфікатор С-1000 BIO-RAD | США | СТ002359 | 10147140578 | 4, 35, 60, 90 0C | 2 |
|  |  |  | СТ005690 | 10147140579 |  |  |
| 60 | Ампліфікатор Verti TM Dx | Thermo Scientific,США | 299122094 | 1014001088 | 4, 35, 60, 90 0C | 1 |
| 61 | Ампліфікатор AC1 з одним бл на 96 | Cole-Parmer Ltd, Сполучене Королівство | 10891-1 | 1014020902 | 4, 35, 60, 90 0C | 3 |
|  |  |  | 10907-1 | 1014020905 |  |  |
|  |  |  | 10906-1 | 1014020907 |  |  |
| 62 | Система реал-тайм ПЛР (96-Well) QuantStudio 5 | США | 272529839 | 1014019721 | 4, 35, 60, 90 0C | 1 |
| Відділ цитогенетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 63 | СО2 MCO-17АIC Інкубатор мікробіологічний | SANYO, Японія | 10605892 | 10147135588 | t ºC 37 | 1 |
| 64 | Термостат типу Dray-block ТDB-120 | Biosan, Латвія | 01040121051259 | 1113013168 | t ºC 60,65 | 1 |
| 65 | Водяна баня GFL №10521911 | GFL, Канада | 11325616J | 10147133427 | t ºC 38,75,90 | 1 |
| 66 | Ампліфікатор компактний на 96 зразків MiniAmp | Applied Biosystems | 2280321110099 | 101458163 | t ºC 95,49,+4 | 1 |
| 67 | Сист. денатурації та гібридизації, Leica | Thermobrite , Німеччина | 161710060 | 10147139960 | t ºC 37,73 | 1 |
| Центрифуги, шейкери |  |  |  |  |  |  |
| Відділ діагностики спадкової патології Відділ неонатального скринінгу |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 721116040827 | 1113003226 | Об/хв 3000,4200 | 2 |
|  |  |  | 721122061220 | 1014519043 | 3000 |  |
| 69 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 41902325 | 1014500003 | Об/хв 3000 5000 14000 T 0C 4 | 3 |
|  |  |  | 43038773 | 1014518623 |  |  |
|  |  |  | 43038775 | 1014518617 |  |  |
| 70 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030383 | 1014518883 | Об/хв 8000 12000 14000 | 4 |
|  |  |  | 01021322030397 | 1014518885 |  |  |
|  |  |  | 01021322030398 | 1014518887 |  |  |
|  |  |  | 01021322030396 | 1014518894 |  |  |
| 71 | Центрифуга LMS-3000 | Biosan, Латвія | 01020822030128 | 1014518901 | Об/хв 2000 | 2 |
|  |  |  | 01020822030124 | 1014518903 |  |  |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 42627476 | 1014018393 | Об/хв 1500 | 1 |
| 73 | Центрифуга BECKMAN COULTER Allegra X-22 | Beckman Coulter, Німеччина | AKD09E007 | 10147137195 | Об/хв 1500 | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 7211200302333 | 1014001168 | 600, 800, 1000, 1500 Об/хв | 1 |
| 75 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030336 | 1014518890 | 800, 10000 Об/хв | 1 |
| 76 | Центрифуга з кош рот UNIVERSAL 320, Hettich | Німеччина | 12572 | 1014522746 | 600, 800, 1000, 1500 Об/хв | 2 |
|  |  |  | 12574 | 1014522743 |  |  |
| 77 | Центрифуга з охолодженням з ротором для планшетів Eppendorf AG Centrifuge 5804 R | Німеччина | SN5805IK172196 | 1014500004 | 550, 1000, 1500 Об/хв 4 0C | 1 |
| Відділ тканинного типування |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Центрифуга Heraeus Megafuge 8 | Thermo Electron LED GmbH | 721122061217 | 1014519046 | Об/хв 1500 | 1 |
| 79 | Центрифуга з охолодженням Heraeus Megafuge 8R | Thermo Electron LED GmbH | 43032405 | 1014518619 | Об/хв, t (4 С0) | 1 |
| 80 | Міні-центрифуга Microspin 12 | Biosan, Латвія | 01021322030367 | 1014518881 | Об/хв 8000; 12 000 | 2 |
|  |  |  | 01021322030408 | 1014518896 |  |  |

Додаток 2

Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання,  що експлуатуються в лабораторіях УРЦ з клінічної лабораторнї діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» та потребують калібрування у 2025 р.

| № з/п | Найменування, тип, умовне позначення обладнання | Виробник | Дата введен в експлуатацію | Серійний № | Інвентарн № | Кількість (од.) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналізатор гематологічний ХР-300 | Sysmex Японія | 2020 | А2485 | 1014600168 | 1 |  |
|  | Аналізатор гематологічний ВС-30S P Mindray | Mindray Китай | 2016 | TH-57000205 | 10147141428 | 1 |  |
|  | Аналізатор гематологічний Swelab Alfa Standart | BOULE Medical Швеція | 2009 | 121155 | 10147137192 | 1 |  |
|  | Аналізатор гематологічний Swelab Alfa Standart | BOULE Medical Швеція | 2009 | 103403 | 1014001347 | 1 |  |
|  | Гематологічний аналізатор Medonic M-series | Boule Medical | 2021 | 116939 | 1014409691 | 1 |  |
|  | Гематологічний аналізатор Medonic M-series | Boule Medical | 2021 | 116937 | 1014409693 | 1 |  |
|  | Автоматична гематологічна станція в комплекті з автоматичним пристроєм підготовки до фарбування мазків , системою цифрової візуалізації та морфологічного аналізу клітин крові та рідин тіла ХN-1500 Sysmex | Sysmex Японія XN- 1500 | 2020 | XN-1500-14785 | 1014001138 | 1 |  |
|  | Автоматичний гематологічний аналізатор Sysmex XN-350 | Mindray Китай XN-350 | 2020 | 14918 | 1014001140 | 1 |  |
|  | Автоматичний гематологічний аналізатор Sysmex XP-300 | Sysmex Японія XP-300 | 2020 | В7347 | 1014001142 | 1 |  |
|  | Гематологічний аналізатор з автоматичною подачею зразків Sysmex XN- 550, Sysmex | Sysmex Японія | 2021 | 22689 | 1014409649 | 1 |  |
|  | АRCHITECT I 1000 PROGESSING MODULE | Abbott USA | 2020 | I1SR62273 | 1014001128 | 1 |  |
|  | АRCHITECT I 1000 PROGESSING MODULE | Abbott USA | 2015 | i1SR04181 | на позабалансовому рахунку | 1 |  |
|  | Рефрактометр Erma 04-670-0 | ERMA Inc. Японія | 2016 | 14855 | 10147135480 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний Cobas Integra 400 Plus | Roche Німеччина | 2007 | 391081 | 10147137929 | 1 |  |
|  | Лабораторно діагностична система Cobas 6000 (с501,) | Roche Німеччина | 2016 | 15L1-04 | 10147141136 | 1 |  |
|  | Лабораторно діагностична система Cobas 6000 (е 601) | Roche Німеччина | 2016 | 27W3-14 | 10147141136 | 1 |  |
|  | Лабораторно діагностична система Cobas 6000 с(501) | Roche Німеччина | 2018 | 1725-10 | 10114001392 | 1 |  |
|  | Лабораторно діагностична система Cobas 6000 е (601) | Roche Німеччина | 2018 | 29u4-16 | 10114001392 | 1 |  |
|  | Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілюIVD Cobas111 cobas с 111 | Roche Diagnostics Німеичина | 2021 | 16527 | 1014409705 | 1 |  |
|  | Аналізатор газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas B221 | Roche Diagnostics Німеичина | 2021 | 27979 | 1014409699 | 1 |  |
|  | Аналізатор газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas B221 | Roche Diagnostics Німеичина | 2021 | 27922 | 1014409697 | 1 |  |
|  | Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD Cobas311C cobas с 311 | Roche Diagnostics Німеччина | 2021 | 2178-02 | 1014409701 | 1 |  |
|  | Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD Cobas 311 cobas с 311 | Roche Diagnostics Німеччина | 2021 | 2178-01 | 1014409703 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний електролітів в крові 9180 | Roche Німеччина | 2009 | 16771 | 10147137186 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний електролітів в крові 9180 | Roche Німеччина | 2009 | 16769 | 10147137185 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний електролітів в крові 9180 | Roche Diagnostics Швейцарія | 2021 | 29603 | 1014409709 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний електролітів в крові 9180 | Roche Diagnostics Швейцарія | 2021 | 29600 | 1014409707 | 1 |  |
|  | Автоматичний аналізатор глюкози крові Biosen C-line | EKF Німеччина | 2011 | 5212090131 | 10147139200 | 1 |  |
|  | Автоматичний аналізатор глюкози та лактату BIOSEN C_line Сlinic двоканальний | EKF-diagnostic, Німеччина | 2021 | 5214-21-0126 | 1014509798 | 1 |  |
|  | Автоматичний аналізатор глюкози та лактату BIOSEN C_line Сlinic двоканальний, | EKF-diagnostic, Німеччина | 2021 | 5214-21-0127 | 1014509800 | 1 |  |
|  | Автоматичний аналізатор глюкози та лактату BIOSEN C_line Сlinic двоканальний, | EKF-diagnostic, Німеччина | 2021 | 5214-21-0125 | 1014509795 | 1 |  |
|  | Автоматичний аналізатор електролітів крові EasyLyte Na/K/Ca/pH, MEDICA аналог | MEDICA США | 2021 | 65265 | 1014409728 | 1 |  |
|  | Аналізатор кислотно-лужного стану типу EasyBloodGas MEDICA | Medica CША | 2021 | 0821030002 | 1014409724 | 1 |  |
|  | Аналізатор коагулометричний ACL ELITE Pro | Instrumentation Laboratory Італія | 2012 | 11122122 | 10147139979 | 1 |  |
|  | Автоматичний коагулометр ACL TOP 550 CTS | Instrumentation Laboratory Італія | 2020 | 19111271 | 10147141509 | 1 |  |
|  | Коагулометр автоматичний ACL TOP 350 | Instumentation Laboratory Італія | 2021 | 21032597 | 1014409730 | 1 |  |
|  | Коагулометр автоматичний ACL TOP 350, Instumentation Laboratory | Instrumentation Laboratory, Італія | 2021 | 21032601 | 1014409732 | 1 |  |
|  | Аналізатор гемостазу цільної крові ROTEM delta (тромбоеластометр), або аналог | Tem Innovation Німеччина | 2021 | 0120910-000-015 5547 | 1014609683 | 1 |  |
|  | Аналізатор гемостазу цільної крові ROTEM delta (тромбоеластометр), або аналог | Tem Innovation Німеччина | 2021 | 0120910-000-014 5546 | 1014609685 | 1 |  |
|  | Аналізатор гемостазу цільної крові ROTEM delta (тромбоеластометр), або аналог | Tem Innovation Німеччина | 2021 | 0120910-000-014 5543 | 1014609687 | 1 |  |
|  | Аналізатор осмолярності біологічних рідин Vapro | Wescor CША | 2021 | 5600212879 | 1014514478 | 1 |  |
|  | Аналізатор глікозілірованого гемоглобіну D-10 | Bio Rad Франція | 2006 | DA5J526830 | 10147136296 | 1 |  |
|  | Аналізатор вільного гемоглобіну HemoCue Plasma/LowHb | HemoCue. Швеція | 2012 | 1103302003 | 10147139238 | 1 |  |
|  | Аналізатор кислотно-лужного стану та електролітів MEDICA EasyStat | Medica USA | 2012 | 6011031004 | 10147139406 | 1 |  |
|  | Аналізатор біохімічний RA-50 | Bayer Німеччина | 2002 | 70927 | 10147135483 | 1 |  |
|  | Аналізатор електрохемілюмінісцентний Cobas e 411 | Roche Німеччина | 2010 | 0727-05 | 10147139343 | 1 |  |
|  | Аналізатор електрохемілюмінісцентний Cobas e 411 | Roche Німеччина | 2022 | 1058-04 | 1014017202 | 1 |  |
|  | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN | Tecan Австрія | 2013 | 1207005181 | 10147140626 | 1 |  |
|  | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN | Tecan Австрія | 2020 | 1705002628 | 1014022649 | 1 |  |
|  | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN | Tecan Австрія | 2020 | 1705002627 | 1014001407 | 1 |  |
|  | Аналізатор імуноферментний EUROIMMUN | EUROIMMUN | 2013 | 9163980306 | 10147140747 |  |  |
|  | Комплект рН -метра Аdrona AM 1605 | Аdrona Латвія | 2020 | SN_181217-1 | 1014022088 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | C010101224 | 1014022088 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | C010101220 | 1014022088 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | C010101229 | 1014022082 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | C010101227 | 1014001270 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | С222144855 | 1014518612 | 1 |  |
|  | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 | Mettler Toledo США | 2020 | С222144847 | 1014518611 | 1 |  |
|  | Комплект рН метру МР511 | Ulab Китай | 2010 | 111011030950101000 | б/н | 1 |  |
|  | Аналітичні ваги електронні МР-300G | Chyo Японія | 2002 | 981654 | 10147135464 | 1 |  |
|  | Ваги аналітичні електронні AS220 R2 | Radwag, Польща | 2020 | 676115 | 1014003283 | 1 |  |
|  | Ваги електронні ТВЕ 1-0,01 | ТзОВ «НВП Техноваги» Україна | 2014 | 6078 | 11137241 | 1 |  |
|  | Денситометр Densi-La-Metr | Pliva Lachema Diagnostica, Чехія | 2013 | 1065/12 | 10147140881 | 1 |  |
|  | Денситометр Densimat | BioMerieux Франція | 2014 | IDN010322 | 1014714 | 1 |  |
|  | Денситометр DensiСhek | BioMerieux Франція | 2014 | OAO18449 | 10147141029 | 1 |  |
|  | Манометр електороконтактний МВП З | Білорусія | 2012 | УУ2ІР40 | 10147139269 | 1 |  |
|  | Манометр електороконтактний МВП З | Білорусія | 2006 | 792 | 10147136358 | 1 |  |
|  | Мановакуометр ЕКМ-1У | Білорусія | 2006 | Е 67996 | 10147136358 | 1 |  |
|  | Мановакуометр ДМ 2020 | Білорусія | 2012 | Cr У2ІР53 | 10147139269 | 1 |  |
|  | Секундомір механічний СОСпр-2б-2-010 | Златоустівський часовий завод, Росія | 2012 | 4165 | б/н | 1 |  |
|  | Секундомір механічний СОСпр-2а-2-010 | Златоустівський часовий завод, Росія | 2012 | 4068 | б/н | 1 |  |
|  | Гематологічний аналізатор з автоматичною подачею зразків Sysmex XN- 550, Sysmex | Sysmex Японія | 2021 | 22689 | 1014409646 | 1 |  |
|  | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом доз одноканальний | Thermo Fisher Scient | 2020 | 1610914 | 111361648 | 189 |  |
|  | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом доз восьмиканальний, | Thermo Fisher Scientific, Фінляндія | 2018 | ОН49171 | 101440018 | 8 |  |
|  | Центрифуга ROTOFIX 32A | Hettich німеччина | 2012 | 0019394 | 10147140743 | 1 |  |
|  | Центрифуга ROTOFIX 32A | Hettich німеччина | 2012 | 0019404 | 10147140742 | 1 |  |
|  | Термошейкер ST 60HL-4 | Biosan Латвія | 2012 | 010128-1110-0331 | 10147140624 | 1 |  |
|  | Термошейкер PST 60HL-4 | Biosan Латвія | 2012 | 010128-1110-0325 | 10147140625 | 1 |  |
|  | Термостат твердотільний TDB-120 | Biosan Латвія | 2012 | 010401-1312-0465 | 10147141017 | 1 |  |
|  | Термостат твердотільний TDB-120 | Biosan Латвія | 2012 | 660911002 | 10147138859 | 1 |  |
|  | Термостат твердотільний TDB-120 | Biosan Латвія | 2012 | 01040120101516 | 10147140669 | 1 |  |
|  | Інкубатор мікробіологічний BINDER BD 115 | Binder Німеччина | 2021 | 2021000001744 | 1014409651 | 1 |  |
|  | Стерелізатор Sterimat plus | BMT Medical Чехія | 2018 | 5180157 | 1014001477 | 1 |  |
|  | Стерелізатор Sterimat plus | BMT Medical Чехія | 2018 | 5180112 | 1014022695 | 1 |  |
|  | Інкубатор для проведення імуногематологічних досліджень ID- Incubator L | DiaMed GmbH Швейцарія | 2022 | 0102445 | 1014001040 | 1 |  |
|  | Центрифуга ID – Centrifuge 24 S | DiaMed GmbH Швейцарія | 2012 | 2001219 | 10147140417 | 1 |  |
|  | Інкубатор мікробіологічний BINDER BD 115 | Binder Німеччина | 2021 | 20210000017445 | 1014509665 | 1 |  |
|  | Термостат BINDER KB 115 | Binder Німеччина | 2014 | 1404592 | 10147141013 | 1 |  |
|  | Термостат IF-302 | Sakura Японія | 2001 | 00060114 | 1014713501 | 1 |  |
|  | Термостат IF-302 | Sakura Японія | 2001 | 00060113 | 1014713502 | 1 |  |
|  | Термостат IF-152 | Sakura Японія | 2001 | 99050110 | 10147135499 | 1 |  |
|  | Термостат IF-152 | Sakura Японія | 2001 | 99050102 | 10147135473 | 1 |  |
|  | Термошафа з примусовою конвекцією Isoterm OFA 110-8 | Isoterm Biomedis | 2013 | 201384630 | 10147141113 | 1 |  |
|  | Термостат SANYO MCO-17AIC | SANYO Японія | 2001 | 10605893 | 10147135500 | 1 |  |
|  | Термостат Hepatherm IGS 60 | Thermo Fisher Scitntific | 2020 | 42679637 | 1014003209 | 1 |  |
|  | Центрифуга Сytospin 4 | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 22 3 432003 | 1014001122 | 1 |  |
|  | Центрифуга Сytospin 4 | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 223252003 | 1014022019 | 1 |  |
|  | Центрифуга Megafuge 8R | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 42627477 | 1014001190 | 1 |  |
|  | Центрифуга Megafuge 8R | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 42627475 | 1014022067 | 1 |  |
|  | Центрифуга Megafuge 8R | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 721120032334 | 1014001187 | 1 |  |
|  | Центрифуга Pico 17 | Thermo Fisher Scitntific, Фінляндія | 2020 | 42623689 | 1014001192 | 1 |  |
|  | Термометр максимальний СП-83 ( 20 ÷ 220 )°С | Україна |  |  |  | 4 |  |
|  | Термометр рідинний ТСЖ-Х (-30 ÷ 40) °С | Україна |  |  |  | 28 |  |
|  | Термометр ТС – 7 – М1 (-30 ÷ 30)° С | ПрАТ «Склоприлад» Україна |  |  |  | 42 |  |
|  | Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2 | ПрАТ «Склоприлад» Україна Ук |  |  |  | 73 |  |
| Додаток 3 Відділення патології гемостазу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центрифуга лабораторна з охолодженням 5702R в комплекті з ротором Ф-4-389131 | Eppendorf AG Німеччина | 2016 | 5703EQO015263 | 10147141448 | 1 |  |
| 2 | Низькотемпературний морозильник Haier DW-86 L338 | Китай | 2016 | BEOFU3E1T00QFBG0011 | 10147141415 | 1 |  |

Додаток 4

Обладнання, що експлуатується у відділенні дитячої хірургії КДП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України та потребує калібрування у 2025 р.

| № з/п | Найменування, тип, умовне позначення обладнання | Виробник | Дата введення в уксплуатацію | Серійний № | Інвентар№ | Кількість (од.) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний скринінговий аналізатор отоакустичної емісії RESONANSE R140 TE+DPOAE Advanced screener | Італія | 2023 | R14023C000297 | 104700003 | 1 |  |
| 2 | Діагностичний портативний аналізатор середнього вуха RESONANCE R16 M | Італія | 2023 | R16M23F00079 | 1014700005 | 1 |  |
| 3 | Діагностичний портативний аудіометр з сенсорним екраном та функцією ігрової аудіометрії RESONANCE R17A BC | Італія | 2023 | R17A21J001834 | 1014700002 | 1 |  |
| 4 | Аудіометр Sentiero Advanced PATH MEDICAL (прилад для об’єктивного дослідження слуху методом двохсторонніх діагностичних КСВП/ABR та методом скринінгових автоматичних КСВП/QABR) | Німеччина | 2024 | 303095 | 1014700041 | 1 |  |

Інші вимоги:

- Якість наданих послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання має відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», вимогам міжнародного стандарту до якості та компетентності медичних лабораторій ISO 15189:2022, діючим документам з калібрування та іншим нормативним документам.

- Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 950 000,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.