# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  (Послуги з ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарату штучної вентиляції легенів HAMILTON-T1 (серійний номер: 18227), в комплекті)

- Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. В.Чорновола, 28/1-Р, вул.Стрітенська,7-9 ДНП « НДСЛ "Охматдит" МОЗ України»;

| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарату штучної вентиляції легенів HAMILTON-T1 (серійний номер: 18227), в комплекті: | Посл. |  |
| 1.1 | Апарат ШВЛ |  |  |
| 1.1.1 | Розбирання та збирання | Посл. | 1 |
| 1.1.2 | Чистка | Посл. | 1 |
| 1.1.3 | Заміна фільтрів від пилу | Посл. | 1 |
| 1.1.4 | Заміна вхідного фільтра О2 | Посл. | 1 |
| 1.1.5 | Заміна датчика кисню | Посл. | 1 |
| 1.1.6 | Заміна HEPA фільтра | Посл. | 1 |
| 1.1.7 | Заміна мембрани клапана видиху багаторазового використання (Infant) | Посл. | 1 |
| 1.1.8 | Заміна акумуляторної батареї | Посл. | 1 |
| 1.1.9 | Заміна датчика потоку одноразового використання для дорослих | Посл. | 5 |
| 1.1.10 | Заміна датчика потоку одноразового використання для немовлят | Посл. | 5 |
| 1.1.11 | Заміна дихального контура багаторазового використання без підігріву (дорослий) | Посл. | 1 |
| 1.1.12 | Заміна дихального контуру багаторазового використання без підігріву для новонароджених | Посл. | 1 |
| 1.1.13 | Проведення повної калібровки | Посл. | 1 |
| 1.1.14 | Проведення загального тестування | Посл. | 1 |

- Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

- Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.

- Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  124 013,33 грн (сто двадцять чотири тисяч тринадцять гривень 33 коп.) з ПДВ.