# ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування аналізатора 9180 ELECTROLYTE ANALYZER в кількості 5 штук)

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор 9180 ELECTROLYTE ANALYZER | 5 |

Технічне обслуговування обладнання Аналізатор 9180 ELECTROLYTE ANALYZER включає в себе:

| № | Найменування послуг | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбірка аналізатору | послуга | 1 |  |
| 2 | Технічне обслуговування з допомогою наборів HARNESS, MAIN TUBING, 9180 та заміною трубок перистальтичного насоса для передачі рідини. | послуга | 1 |  |
| 3 | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |  |
| 4 | Збірка аналізатору | послуга | 1 |  |

- Вимоги:

- 1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

- 2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати гарантійний лист).

- 3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. (надати гарантійний лист).

- 4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля).

- Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

- Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2025 року

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  38 343,00 грн (тридцять вісім тисяч триста сорок три гривні 00 коп.) з ПДВ.