# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для виконання бактеріологічних досліджень  для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році: Лот 1 -  1. Диски набір ESBL (EUCAST); 2. Диски Meropenem+EDTA MR+ED, 5×50 дисків; 3. Диски Meropenem+Phenylboronic Acid MR+BO, 5×50 дисків; 4. Диски Meropenem+Cloxacillin MR+CL,  5×50 дисків; 5. Диски  з амфотерицином В 20 мкг,  5×50 дисківДиски  з амфотерицином В 20 мкг,  5×50 дисків; 6. Диски  з воріканазолом 1 мкг,  5×50 дисків; 7. Диски з ітраконазолом 50 мкг,  5×50 дисків; 8. Диски  з флуконазолом 25 мкг,  5×50;  Лот 2 - 1. Смужки MIC Test Aztreonam 0.064-1024 мг/л, 30 од/упСмужки MIC Test Aztreonam 0.064-1024 мг/л, 30 од/уп; 2. Смужки MIC Test  Chloramphenicol  0.016-256 мг/л, 30 од/упСмужки MIC Test  Chloramphenicol  0.016-256 мг/л, 30 од/уп; 3. Смужки MIC Test Ciproflocsacin CIP 0.002-32 мг/л, 30од/упСмужки MIC Test Ciproflocsacin CIP 0.002-32 мг/л, 30од/уп; 4. Смужки MIC Test Piperacillin* - tazobactam TZP 0.016-256* мг/л, 30од/уп; 5. Смужки MIC Test Rifampicin RD 0.016-256 мг/л, 30од/уп; 6. Смужки MIC Test Tigecycline 0.016-256 мг/л, 100 од/уп - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 реагенти для виконання бактеріологічних досліджень лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році: |  |  |  |  |  |
| 1 | Диски набір ESBL (EUCAST) | шт | 3 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 42733 Диски для тестування на чутливість до бета-лактамази, IVD (діагностика in vitro) |
| 2 | Диски Meropenem+EDTA MR+ED, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59147 меропенем диски для тестування на чутливість ІВД |
| 3 | Диски Meropenem+Phenylboronic Acid MR+BO, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59147 меропенем диски для тестування на чутливість ІВД |
| 4 | Диски Meropenem+Cloxacillin MR+CL, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59147 меропенем диски для тестування на чутливість ІВД |
| 5 | Диски з амфотерицином В 20 мкг, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 62020 Амфотерицин В диски для тестування на чутливість IVD |
| 6 | Диски з воріканазолом 1 мкг, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 59214 Вориконазол диски для тестування на чутливість IVD |
| 7 | Дискиз ітраконазолом 50 мкг, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 45299Диски для тестування на чутливість грибів до множинних антибіотиків IVD, набір |
| 8 | Диски з флуконазолом 25 мкг, 5×50 дисків | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 42830 Флуконазол диски для тестування на чутливість IVD |
|  | Лот 2 Смужки MIC Test |  |  |  |  |
| 1 | Смужки MIC Test Aztreonam 0.064-1024 мг/л, 30 од/уп | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 42992 Азтреонам мінімальна інгібуюча концентрація IVD |
| 2 | Смужки MIC Test Chloramphenicol 0.016-256 мг/л, 30од/уп | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 44820 Хлорамфенікол мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) IVD |
| 3 | Смужки MIC Test Ciproflocsacin CIP 0.002-32 мг/л, 30од/уп | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD |
| 4 | Смужки MIC Test Piperacillin* - tazobactam TZP 0.016-256* мг/л, 30од/уп | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 43385 Піперацилин / тазобактам мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 5 | Смужки MIC Test Rifampicin RD 0.016-256 мг/л, 30од/уп | шт | 2 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 43292 Рифампіцин мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |
| 6 | Смужки MIC Test Tigecycline 0.016-256 мг/л, 100 од/уп | шт | 1 | Код ДК 021-2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви | 44271 Тігеціклін мінімальна інгібуюча концентрація (МІК), IVD |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для виконання бактеріологічних досліджень для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2025 рік

(додаткове фінансування 5)

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 70% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою..

- Диски з антибіотиками мають бути виготовлені з фільтрувального паперу високої якості  діаметром 6 мм, просочені антимікробними засобами певної концентрації згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, при цьому концентрація засобу повинна бути не менше 90% від зазначеної на диску, і поставлятись в упаковці  по 5 картриджів  та по 50 шт дисків в кожному картриджі. Кожний картридж  дисків з антибактеріальними препаратами повинен бути упакований в окремий конверт з підсушувачем. Кожний картридж повинен бути упакований в світлонепроникну фольговану упаковку.

- Тест–смужки для визначення МІК повинні бути виготовлені із спеціального високоякісного паперу, просочені градієнтом концентрацій антибіотиків через 15 дворазових розчинів, згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, та містити зазначену концентрацію антибіотика на відповідній шкалі, за якою визначається мінімальна інгібуюча концентрація.

Кожна тест-смужка повинна бути упакована в окрему світлонепроникну фольговану упаковку.

- Якість дисків з антибіотиками та тест-смужок для визначення МІК  з антибіотиками повинні бути  підтверджені тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність допустимих значень зон затримки рости чи мінімальних інгібуючих концентрацій.

- Калібраційний стандарт має бути сумісним з денситометром DENSICHEK PLUS.

- Диски з антибіотиками в картриджах мають бути сумісними з диспенсерами виробництва компанії Liofilchem.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 97 691,00 грн. (дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 00 копійок) з ПДВ