# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для  бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році: 1. Набір реагентів AST-P644; 2. Набір реагентів AST-P643; 3. Набір реагентів AST-ST03; 4. Набір реагентів AST-YS08 - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів AST-P644 | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58605 антимікробна чутливість загальна, живильне середовище ІВД |
| 2 | Набір реагентів AST-P643 | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58605 антимікробна чутливість загальна, живильне середовище ІВД |
| 3 | Набір реагентів AST-ST03 | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58605 антимікробна чутливість загальна, живильне середовище ІВД |
| 4 | Набір реагентів AST-YS08 | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58604 антимікробна чутливість грибів, живильне середовище ІВД |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для виконання бактеріологічних досліджень для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2025 рік (додаткове фінансування 3)

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 70% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- Якість дисків з антибіотиками з антибіотиками повинно бути  підтверджено тестуванням згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST з використанням культур штамів мікроорганізмів з колекції АТСС на відповідність допустимих значень зон затримки рости.

- Диски з антибіотиками мають бути виготовлені з фільтрувального паперу високої якості  діаметром 6 мм, просочені антимікробними засобами певної концентрації згідно поточної методології CLSI та/або EUCAST, при цьому концентрація засобу повинна бути не менше 90% від зазначеної на диску, і поставлятись в упаковці по 5 картриджів  та по 50 шт дисків в кожному картриджі. Кожний картридж  дисків з антибактеріальними препаратами повинен бути упакований в окремий конверт з підсушувачем. Кожний картридж повинен бути упакований в світлонепроникну фольговану упаковку.

Диски з антибіотиками в картриджах мають бути сумісними з диспенсерами виробництва компанії Liofilchem.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 71 904,00 грн. (сімдесят одна тисяча дев'ятсот чотири гривнi 00 копійок) з ПДВ