# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFLEX, Beckman Coulter для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ" України в 2025 році – ТКМ : 1. Кон'юговане антитіло IOTest CD33 PC7, або еквівалент; 2. Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC5, або еквівалент; 3. Кон'юговане антитіло IOTest CD24 APC, або еквівалент; 4. Кон'юговане антитіло IOTest CD34 PE, або еквівалент; 5. Кон'юговане антитіло IOTest CD34 ECD, або еквівалент; 6. Моноклональне антитіло CD127, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент; 7. IOTest Anti-Kappa-FITC Кон’юговане антитіло  (100 тестів); 8. IOTest Anti-Lambda- PE Кон’юговане антитіло  (100 тестів); 9. Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент; 10. Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра; 11. Пробірки для проточного цитофлюориметра, 12х75 мм, блакитні; 12. Stem-Trol Control Cells, або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу | Форма випуску | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Код та назва національного класифікатору медичного виробу НК 024:2023 | п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реагенти до проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFLEX, Beckman Coulter: |  |  |  |  |  |
| 1 | Кон'юговане антитіло IOTest CD33 PC7, або еквівалент | шт | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2458 |
| 2 | Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC5, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2441 |
| 3 | Кон'юговане антитіло IOTest CD24 APC, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2533 |
| 4 | Кон'юговане антитіло IOTest CD34 PE, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2459 |
| 5 | Кон'юговане антитіло IOTest CD34 ECD, або еквівалент | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2460 |
| 6 | Моноклональне антитіло CD127, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2487 |
| 7 | IOTest Anti-Kappa-FITC Кон’юговане антитіло (100 тестів) | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2500 |
| 8 | IOTest Anti-Lambda- PE Кон’юговане антитіло (100 тестів) | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2501 |
| 9 | Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56917 Численні CD-клітинні маркери IVD, антитіла | 2496 |
| 10 | Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра | паков | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | 2507 |
| 11 | Пробірки для проточного цитофлюориметра, 12х75 мм, блакитні | пач | 8 | Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 2508 |
| 12 | Stem-Trol Control Cells, або еквівалент | шт | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 56919 Числені СD-клітинні маркери ІВД, контрольний матеріал | 2503 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до проточних цитофлуориметрів Navios EX

для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології

НДСЛ «Охматдит» МОЗ України

на 2025 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 70 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

10. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/російською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в контролях має гарантовано відповідати вказаній у паспорті та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладу та тест-системи, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну, визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 440 059,70 грн. (чотириста сорок тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 70 коп.) з ПДВ.