# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичних коагулометрів ACL ТОР 550, ACL ELITE Pro (закрита система):для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році : 1. Скринінговий тест dRVVT Hemosil; 2. Підтверджуючий тест dRVVT Hemosil; 3. Плазміноген HemosIL; 4. Фактор Вілебранда активність HemosIL; 5. Фактор II дефіцитна плазма HemosIL; 6. Фактор V дефіцитна плазма HemosIL; 7. Фактор VII дефіцитна плазма HemosIL; 8. Фактор VIII дефіцитна плазма HemosIL; 9. Фактор IX дефіцитна плазма HemosIL; 10. Фактор Х дефіцитна плазма HemosILФактор Х дефіцитна плазма HemosIL; 11. Фактор XI дефіцитна плазма HemosIL; 12. Фактор XII дефіцитна плазма HemosIL; 13. Інгібітор плазміна  HemosIL; 14. Фактор Вілебранда антиген HemosIL - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № з потреби | № з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Кіл-ть Біохімія | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенти до автоматичних коагулометрів ACL ТОР 550, ACL ELITE Pro (закрита система): 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2156 | 1 | Скринінговий тест dRVVT Hemosil | пак | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56202 Вовчаковий антикоагулянт IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення зсідка |
| 2157 | 2 | Підтверджуючий тест dRVVT Hemosil | пак | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56202 Вовчаковий антикоагулянт IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення зсідка |
| 2158 | 3 | Плазміноген HemosIL | пак | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56125 Плазміноген IVD (діагностика in vitro), набір, хромогенний аналіз |
| 2161 | 4 | Фактор Вілебранда активність HemosIL | пак | 9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56030 Антиген чинника VIII зсідання крові (антиген чинника Віллебранда) IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 2162 | 5 | Фактор II дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56001 Чинник II зсідання крові (протромбін) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2163 | 6 | Фактор V дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56009 Чинник V зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2164 | 7 | Фактор VII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56014 Чинник VII зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2165 | 8 | Фактор VIII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56021 Чинник VIII зсідання крові IVD (діагностика чинник), набір, аналіз утворення згустку |
| 2166 | 9 | Фактор IX дефіцитна плазма HemosIL | пак | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56031 Чинник IX зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2167 | 10 | Фактор Х дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56034 Чинник X зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2168 | 11 | Фактор XI дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56038 Чинник XI зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2169 | 12 | Фактор XII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56043 Чинник XII зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 2172 | 13 | Інгібітор плазміна HemosIL | пак | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56104 Альфа-2-антиплазмін IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 2179 | 14 | Фактор Вілебранда антиген HemosIL | пак | 9 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 56030 Антиген чинника VIII зсідання крові (антиген чинника Віллебранда) IVD (діагностика in vitro), реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги

на закупівлю реагентів та витратних матеріалів

до автоматичних коагулометрів ACL TOP 550, ACL ELITE Pro (закрита система),

для Українського Референс-центру

з клінічної лабораторної діагностики та метрології

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2025 рік

Загальні вимоги :

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки: завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

3.1 Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3.2 Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

3.3 Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

3.4 Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

3.5 Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

3.6 Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

3.7 Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 296 874,37 грн. (один мільйон двісті дев'яносто шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривнi 37 копійок) з ПДВ