# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування аналізаторів Cobas c 311 в кількості 2 штуки)

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість шт. | Серійний номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор Cobas c 311 | 1 | 2178-02 |
| 1 | Аналізатор Cobas c 311 | 1 | 2178-01 |

Технічне обслуговування обладнання включає в себе:

Аналізатор Cobas c 311 ( серійний номер 2178-02)

| № | Найменування послуги | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбірка аналізатору Cobas c 311 | послуга | 1 |
| 2 | Чистка всіх механізмів та їх змащування | послуга | 1 |
| 3 | Заміна лампи галогенової | послуга | 1 |
| 4 | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |
| 5 | Збірка аналізатору | послуга | 1 |
| 6 | Розбірка аналізатору Cobas c 311 | послуга | 1 |

Аналізатор Cobas c 311 ( серійний номер 2178-01)

| № | Найменування послуги | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбірка аналізатору Cobas c 311 | послуга | 1 |
| 2 | Чистка всіх механізмів та їх змащування | послуга | 1 |
| 3 | Заміна лампи галогенової | послуга | 1 |
| 4 | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |
| 5 | Збірка аналізатору | послуга | 1 |
| 6 | Розбірка аналізатору Cobas c 311 | послуга | 1 |

Вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати гарантійний лист).

3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 20 грудня  2025 року.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає:  48 002,52 грн (сорок  вісім тисяч дві гривні 52 коп.) з ПДВ