# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) : 1. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення прокальцитоніну (BRAHMS PCT), 100 тестів, cobas e 411/601/602; 2.	Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інтрелейкіну-6 (IL-6), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 3.Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM); 4 .Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG); 5. Системний розчин ProCell (ПроЦелл) для генерації електрохімічних сигналів, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411; 6. Системний розчин CleanCell (КлінЦелл) для очищення детекторного блоку, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411; 7. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інтактного паратиреоїдного гормону (PTH), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 8. Імуноаналіз Elecsys Сифіліс для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 9. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II); 10. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 200 тестів, для cobas e 411/601/602; 11. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 200 тестів, для cobas e 411/601/602; 12. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 200 тестів, для cobas e 411/601/602; 13. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 14. Тест Elecsys для кількісного визначення фолатів ІІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 15. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вітаміну B12 ІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з потреби | №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1945 | 1 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення прокальцитоніну (BRAHMS PCT), 100 тестів, cobas e 411/601/602 | набір | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58731 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1951 | 2 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інтрелейкіну-6 (IL-6), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 53858 Інтерлейкін-6(IL-6) IDV, комплект, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз |
| P1941 | 3 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 49724 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1942 | 4 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 49713 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1965 | 5 | Системний розчин ProCell (ПроЦелл) для генерації електрохімічних сигналів, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411 | шт | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| P1966 | 6 | Системний розчин CleanCell (КлінЦелл) для очищення детекторного блоку, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411 | набір | 8 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем |
| P1944 | 7 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інтактного паратиреоїдного гормону (PTH), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 54285 Паратгормонподібний пептид IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P2002 | 8 | Імуноаналіз Elecsys Сифіліс для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання |
| P2012 | 9 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II) | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 30737 Набір для визначення антитіл антигену гепатиту В |
| P1935 | 10 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1936 | 11 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1994 | 12 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналі |
| P1937 | 13 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P1949 | 14 | Тест Elecsys для кількісного визначення фолатів ІІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 30378 Набір реагентів для вимірювання фолатів |
| P1953 | 15 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вітаміну B12 ІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 30384 Набір реагентів для вимірювання вітаміну В12 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2025 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/російською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 338 900,35 грн. (триста тридцять вісім тисяч дев'ятсот гривень 35 копійок) з ПДВ