# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році: 1.	 Промивний буфер ARCHITECT Concentrated Wash Buffer ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, або еквівалент; 2. Претригерний розчин ARCHITECT Pre-Trigger Solution ARCHITECT Pre-Trigger Solution, або еквівалент; 3. Тригерний розчин ARCHITECT Trigger Solution ARCHITECT Trigger Solution, або еквівалент; 4. Набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, або еквівалент; 5. Набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, або еквівалент; 6. Пробірки для попередньої пробопідготовки ARCHITECT Transplant Pretreatment Tubes Transplant Pretreatment Tubes; 7. Набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Reagnt kit ARCHITEСT Tacrolimus Reagnt kit, або еквівалент; 8. Реагент ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent, або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з потреби | №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенти до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система): |  |  |  |  |  |  |
| P2363 | 1 | Промивний буфер ARCHITECT Concentrated Wash Buffer ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, або еквівалент | паков | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| P2364 | 2 | Претригерний розчин ARCHITECT Pre-Trigger Solution ARCHITECT Pre-Trigger Solution, або еквівалент | паков | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД |
| P2365 | 3 | Тригерний розчин ARCHITECT Trigger Solution ARCHITECT Trigger Solution, або еквівалент | паков | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір |
| P2368 | 4 | Набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, або еквівалент | компл | 5 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P2370 | 5 | Набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, або еквівалент | компл | 3 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент |
| P2372 | 6 | Пробірки для попередньої пробопідготовки ARCHITECT Transplant Pretreatment Tubes Transplant Pretreatment Tubes, | паков | 6 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD |
| P2374 | 7 | Набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Reagnt kit ARCHITEСT Tacrolimus Reagnt kit, або еквівалент | компл | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| P2375 | 8 | Реагент ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent, або еквівалент | компл | 1 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | 55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система) виробництво компанії  «Abbott»

для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної

лабораторної діагностики та метрології

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України для моніторингу лікарських препаратів

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 75% від передбаченого. (А з іншими строками за узгодженням з замовником).

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

2. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

3. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/російською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

4. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

5. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

6. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 238 598,23 грн. (двісті тридцять вісім тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 23 копійки) з ПДВ