# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичного аналізатора глюкози та лактату тип BIOSEN C_line (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2025 році : 1. Глюкоза / лактат реагенти системи, каністра 5000мл; 2. Глюкоза / лактат гемолізуючий розчин, 20 мкл (µL)  безперервні пласмасові  капіляри (Sodium [Na+] гепаринові), 1000 x 1 мл (ml) в мікропробірках без кольору, 10 x 100 капілярів; 3. Мультистандарт 12 mmol/l, готовий до використання, 100 х 2 мл в мікропробірках червоного кольору; 4. ReadyCon Глюкоза нормальна / лактат випробувальні реагенти, готові до використання, 25 сейф-лок мікропробірок; 5. ReadyCon Глюкоза патологічна / лактат випробувальні реагенти, готові до використання, 25 сейф-лок мікропробірок  - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні

| № з потреби | №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Кіл-ть Біохімія | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенти до автоматичного аналізатора глюкози та лактату тип BIOSEN C_line (закрита система): |  |  |  |  |  |  |
| 1886 | 1 | Глюкоза / лактат реагенти системи, каністра 5000мл | шт. | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53307 - Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 1888 | 2 | Глюкоза / лактат гемолізуючий розчин, 20 мкл (µL) безперервні пласмасові капіляри (Sodium [Na+] гепаринові), 1000 x 1 мл (ml) в мікропробірках без кольору, 10 x 100 капілярів | набір | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53307 - Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 1887 | 3 | Мультистандарт 12 mmol/l, готовий до використання, 100 х 2 мл в мікропробірках червоного кольору | шт. | 2 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії |
| 1889 | 4 | ReadyCon Глюкоза нормальна / лактат випробувальні реагенти, готові до використання, 25 сейф-лок мікропробірок | шт. | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал |
| 1890 | 5 | ReadyCon Глюкоза патологічна / лактат випробувальні реагенти, готові до використання, 25 сейф-лок мікропробірок | шт. | 4 | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги

на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до

аналізатору для визначення глюкози лактату в капілярній крові

BIOSEN C_line  (закрита система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2025 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Поставлятись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закупатись та поставлятись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладу та тест-системи, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 78 901,80 грн. (cімдесят вісім тисяч дев'ятсот одна гривня 80 копійок) з ПДВ