# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  аналізатору газів, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b 221  (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Сенсор для визначення глюкози, лактату; 2. Розчин для промивання S1(С1), для cobas  b 221; 3. Рідкий реактив S2 (С2), картридж для cobas  b 221; 4. Рідкий реактив S3 (С3), картридж для cobas  b 221; 5. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень1, 30х1,7 мл (ml) ; 6. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень2, 30х1,7 мл (ml) ; 7. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень3, 30х1,7 мл (ml) ; 8. Гб-калібратор, 5х1,2 мл (ml); 9. Адаптер для ампул, 150 шт.; 10. Розчин Депротеїнайзер125 мл (ml), або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Сенсор для визначення глюкози, лактату; | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30210 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 2 | 2. Розчин для промивання S1(С1), для cobas b 221; | набір | 36 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 3 | 3. Рідкий реактив S2 (С2), картридж для cobas b 221; | шт | 60 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56661 - Автоматичний аналізатор газів крові IVD (діагностика in vitro) |
| 4 | 4. Рідкий реактив S3 (С3), картридж для cobas b 221; | шт | 50 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56661 - Автоматичний аналізатор газів крові IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | 5. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень1, 30х1,7 мл (ml) ; | паков | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30218 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 6 | 6. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень2, 30х1,7 мл (ml) ; | паков | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30218 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 7 | 7. Контроль КОМБІТРОЛ ПЛЮС B, рівень3, 30х1,7 мл (ml) ; | паков | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30218 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 8 | 8. Гб-калібратор, 5х1,2 мл (ml); | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55865 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 9 | 9. Адаптер для ампул, 150 шт.; | паков | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58136 - Адаптер для перенесення крові зі шприца в пробірку IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | 10. Розчин Депротеїнайзер125 мл (ml); | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 720 026,24 грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч двадцять шість гривень 24 копійки) з ПДВ;