ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | # Антитіла для патогістологічної лабораторії (нирковий матеріал) – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Набір для забарвлення амілоїду - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 43532 - Конго червоний, барвник, набір, IVD (діагностика in vitro)/ W01030708 - РОЗЧИНИ ФАРБНИКІВ (ГІСТОЛОГІЯ/ЦИТОЛОГІЯ); Антитіла до IgA людини 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (57310 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до IgM людини 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57318 - Загальний імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ); Антитіла до IgG людини (E20-V) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57316 - Загальний імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до IgG4 (EP138) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57316 - Загальний імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до C3dКомпонент Комплементу (Поліклональні) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52723 - Моноспецифічні антитіла до C3d компонента комплементу IVD (діагностика in vitro ), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до Каппа Легких Ланцюгів Імуноглобулінів (EP171) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57325 - Каппа/лямбда легкі ланцюги імуноглобулінів IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до Лямбда Легких Ланцюгів Імуноглобулінів (EP172) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57325 - Каппа/лямбда легкі ланцюги імуноглобулінів IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до Амілоїду А (MC1) 4 мл - Код ДК 021:2015 - 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56775 - Компонент амілоїду A IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до C4d (Поліклональні) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52724 - Моноспецифічні антитіла до C4 компонентакомплементу IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ)). |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів. Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника. Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 Вартість закупівлі: 115 842,00 грн. |

Уповноважена особа 							Марина ЯКИМЧУК