# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (AM2548 Протеїназа К (20 mg/mL) 5 x 1.25 mL, R0582 Вода nuclease-free, 30 мл, Реагент DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions, 250 ml, (AM9890), Мастер-мікс DreamTaq PCR Master Mix (2X), 1000 реакцій (K1072), олія імерсійна для мікроскопії, 104699.0100, Мерк, Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) 100 мл (21875042), 25030081 Розчин 200 mM L Glutamine, 100 мл, Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC, 100 мл (15240062), 10582013 Набiр таблеток для буферної суміші GURR BUFFER, 50X100 мл, Реагент KaryoМax Colcemid розчин у збалансованому сольовому розчині Хенкса, 10 мл (15210040), Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250)(1X), 100 мл (25050014), Реагент PBS, pH 7.2, 500 мл, Invitrogen (20012027), Сироватка Fetal Bovine Serum, value, One Shot format, 50 mL, Gibco (A5209401), Оцтова кислота льодяна, для аналізу, фарм., ACS, Ph.Eur., USP, 100%, 2,5 л (401424), Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., Ph.Eur (R2), USP, ACS, 2,5 л (412532), або еквівалент– код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки лабораторії медичної генетики Наталії ТРОФІМОВОЇ від 20.04.2026 року № 84 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі: 706 351 грн., 60 коп. (Сімсот шість тисяч триста п’ятдесят одна гривня 60 копійок), з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (AM2548 Протеїназа К (20 mg/mL) 5 x 1.25 mL, R0582 Вода nuclease-free, 30 мл, Реагент DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions, 250 ml, (AM9890), Мастер-мікс DreamTaq PCR Master Mix (2X), 1000 реакцій (K1072), олія імерсійна для мікроскопії, 104699.0100, Мерк, Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) 100 мл (21875042), 25030081 Розчин 200 mM L Glutamine, 100 мл, Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC, 100 мл (15240062), 10582013 Набiр таблеток для буферної суміші GURR BUFFER, 50X100 мл, Реагент KaryoМax Colcemid розчин у збалансованому сольовому розчині Хенкса, 10 мл (15210040), Розчин TRYPSIN SOLN 0.25%  (1:250)(1X), 100 мл (25050014), Реагент PBS, pH 7.2, 500 мл, Invitrogen (20012027), Сироватка Fetal Bovine Serum, value, One Shot format, 50 mL, Gibco (A5209401), Оцтова кислота льодяна, для аналізу, фарм., ACS, Ph.Eur., USP, 100%, 2,5 л (401424), Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., Ph.Eur (R2), USP, ACS, 2,5 л (412532), або еквівалент– код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AM2548 Протеїназа К (20 mg/mL) 5 x 1.25 mL | набір | 5 | 62498 - ПЦР/аналіз нуклеїнових кислот, протеаза, реагент IVD (діагностика in vitro) / W01010199 ФЕРМЕНТИ – ІНШЕ | Реагент повинен бути призначений для видалення ендогенних нуклеаз під час приготування ДНК та РНК; підготовки зрізів тканин для гібридизації in situ. Концентрація повинна бути 20 мг/мл. Фасування не менше 5 x 1.25 мл. |
| 2 | R0582 Вода nuclease-free, 30 мл | набір | 2 | 58672 - Стерильне суспензійне середовище/розчинник на основі дистильованої води IVD (діагностика in vitro) / W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | Деіонізована вода, яка не містить нуклеаз і відфільтрована через мембрану з розміром пор 0,22 мкм. Повинна підходити для всіх програм молекулярної біології. Не містить ендо-, екзодезоксирибонуклеаз, рибонуклеаз і фосфатаз. pH не гірше 7.6. Об’єм не менше 30 мл. |
| 3 | Реагент DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions, 250 ml, (AM9890) | набір | 5 | 47631 - Засіб дезінфікуючий для медичних виробів / D99 ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ, АНТИСЕПТИКИ, ЗАСОБИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ І ОЧИЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ | Набір призначений для руйнування ДНК та РНК на поверхнях для запобігання контамінації у ПЛР лабораторії. Набір має містити два флакони з реагентами які змішуються при нанесенні на поверхню. Об’єм кожного флакону має бути не менш ніж 250 мл. |
| 4 | Мастер-мікс DreamTaq PCR Master Mix (2X), 1000 реакцій (K1072) | набір | 1 | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) / W0105900101 - РЕАКТИВИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ І ПІДГОТОВКИ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Готовий до використання розчин, повинен містити ДНК-полімеразу DreamTaq, оптимізований буфер DreamTaq, MgCl 2 і dNTP. Майстер-мікс повинен зберігати всі властивості ДНК-полімерази DreamTaq. Набір здатний до надійної ампліфікації до 6 кб з геномної ДНК і до 20 кб з вірусної ДНК. Набір повинен забезпечувати вищу чутливість, довші продукти ПЛР і більший вихід порівняно зі звичайною ДНК-полімеразою Taq. |
| 5 | олія імерсійна для мікроскопії, 104699.0100, Мерк | набір | 14 | 62690 - Бар'єрне мастило для використання в молекулярній біології IVD (діагностика in vitro) / W01019099 РЕАКТИВИ ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ХІМІЇ – ІНШЕ | Призначене для застосування в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при відбитті і відображенні. Прозоре, не містить домішок, що викликають помутніння об'єктива, не має природної флуоресценцією. Об'єм повинен бути 100 мл |
| 6 | Набiр RPMI MEDIUM 1640 (CE) 100 мл (21875042) | набір | 70 | 58567 - Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro) / W01030406 СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ | Середовище підходить для різних клітин ссавців. Містить відновлюючий агент глутатіон, високі концентрації вітамінів, біотин, вітамін B 12. Крім того, у дуже високих концентраціях присутні вітаміни інозитол та холін. Середовище не містить білків, ліпідів або факторів зростання. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильне. |
| 7 | 25030081 Розчин 200 mM L Glutamine, 100 мл | набір | 2 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) / W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | L-глютамін – амінокислота, необхідна для клітинної культури. L-глутамін бере участь в утворенні пуринових та піримідинових нуклеотидів, аміносахарів, глутатіону, L-глутамату та інших амінокислот, а також у синтезі білка та продукції глюкози. Концентрація повинна бути 100X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. |
| 8 | Набiр ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC, 100 мл (15240062) | набір | 2 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) / W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | Розчин Antibiotic-Antimycotic використовується для запобігання бактеріального та грибкового зараження. Цей розчин містить 10 000 одиниць/мл пеніциліну, 10 000 мкг/мл стрептоміцину та 25 мкг/мл Gibco Amphotericin B. Концентрація 100 X. Стерильне. Об'єм 100 мл. |
| 9 | 10582013 Набiр таблеток для буферної суміші GURR BUFFER, 50X100 мл | набір | 5 | 42693 - Буферний розчин з фіксованим pH, IVD (діагностика in vitro) / W0101070304 ЗВИЧАЙНІ БУФЕРИ І РОЗЧИНИ (ЕЛЕКТРОЛІТИ) | Таблетки для приготування фосфатного буферу рН 6,8 (1 таблетка на 100 мл дистильованої води). Фасування - 50 таблеток в упаковці. |
| 10 | Реагент KaryoМax Colcemid розчин у збалансованому сольовому розчині Хенкса, 10 мл (15210040) | набір | 14 | 32917 - Розчин / порошок колхіцину / W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | Розчин з концентрацією 10 мкг/мл, приготованим у збалансованому сольовому розчині Хенкса (HBSS). Colcemid запобігає утворенню веретена поділу під час мітозу, затримуючи клітини метафазу, щоб можна було розділити хромосоми для цитогенетичних досліджень та діагностичних процедур in vitro . Об'єм 10 мл. Стерильно-фільтрований. |
| 11 | Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250)(1X), 100 мл (25050014) | набір | 12 | 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент / W01010199 ФЕРМЕНТИ – ІНШЕ | Розчин використовується для дисоціації клітин під час звичайного пасування клітинних культур та дисоціації первинної тканини. Концентрація повинна бути 1X. Об'єм повинен бути 100 мл. Стерильно-фільтрований. |
| 12 | Реагент PBS, pH 7.2, 500 мл, Invitrogen (20012027) | набір | 12 | 59119 - Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro) / W0101070304 ЗВИЧАЙНІ БУФЕРИ І РОЗЧИНИ (ЕЛЕКТРОЛІТИ) | Збалансований сольовий розчин, який використовується в різних сферах культивування клітин: промивання клітин перед дисоціацією, транспортування клітин або зразків тканин, розведення клітин для підрахунку та приготування реагентів. PBS розроблено без кальцію та магнію для змивання хелаторів із культури перед дисоціацією клітин. Без пірувату натрію та фенолового червоного. Концентрація 1Х, рН 7,2. Осмоляльність 280-320мОсм/кг. Стерильний. Фасування - флакон 500 мл. |
| 13 | Сироватка Fetal Bovine Serum, value, One Shot format, 50 mL, Gibco (A5209401) | набір | 12 | 58567 - Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro) / W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | Фетальна бичача сироватка повинна використовуватися для загального культивування клітин із поширеними клітинними лініями. Повинні мати низький рівень ендотоксину та гемоглобіну. Рівень ендотоксину: <20 ОД/мл. Рівень гемоглобіну: <25 мг/дл. Стерильний. Фасування: 50 мл у флаконі. |
| 14 | Оцтова кислота льодяна, для аналізу, фарм., ACS, Ph.Eur., USP, 100%, 2,5 л (401424) | набір | 10 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) / W01019099 РЕАКТИВИ ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ХІМІЇ – ІНШЕ | Прозора рідина. Вміст основної речовини не менше 99,5%. Фасування повинно бути 2,5 літри. |
| 15 | Метанол для хроматографії (ВЕРХ), ізократич., Ph.Eur (R2), USP, ACS, 2,5 л (412532) | набір | 19 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) / W01019099 РЕАКТИВИ ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ХІМІЇ – ІНШЕ | Метанол для хроматографії (ВЕРХ) ізократичний. Прозора, безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99,9 %. Фасування бутель 2,5 л. |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).