# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR038, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR039, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR040, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR041, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR042, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR043, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR044, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR047, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR048, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR049, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR050, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR051, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR054, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR057, Реактив KMRassay Reference Assay 901, 288 реакцій, Набір для виділення РНК з цільної або обробленої крові NucleoSpin DX RNA Вlood, Лізисний буфер DL, 100 мл, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки лабораторії медичної генетики Наталії ТРОФІМОВОЇ від 16.04.2026 року № 828 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі: 1 549 687,50 грн. (Один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 50 копійок), з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR038, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR039, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR040, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR041, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR042, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR043, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR044, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR047, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR048, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR049, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR050, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR051, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR054, Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR057, Реактив KMRassay Reference Assay 901, 288 реакцій, Набір для виділення РНК з цільної або обробленої крові NucleoSpin DX RNA Вlood, Лізисний буфер DL, 100 мл, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR038 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 2 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR039 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 3 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR040 | набір | 2 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 4 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR041 | набір | 2 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 5 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR042 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 6 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR043 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 7 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR044 | набір | 2 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 8 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR047 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 9 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR048 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 10 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR049 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 11 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR050 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 12 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR051 | набір | 2 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 13 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR054 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 14 | Маркер для моніторингу KMRtrack® KMR057 | набір | 1 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб. |
| 15 | Реактив KMRassay Reference Assay 901, 288 реакцій | набір | 4 | 62623- Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Реагент повинен бути призначений для проведення кількісного ПЛР у режимі реального часу як еталонний зразок ДНК. Реагент повинен бути сумісним з набором для типування та детекції химеризму KMRtype та набором для моніторингу химеризму KMRtrack. Реагент повинен мати сертифікацію CE-IVD, бути призначений до застосування в клінічній діагностиці як медичний засіб та мати відповідний до законодавства України вітчизняний Сертифікат відповідності. |
| 16 | Набір для виділення РНК з цільної або обробленої крові NucleoSpin DX RNA Вlood | набір | 24 | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Набір повинен бути призначений для виділення та очищення загальної РНК людини зі зразків цільної крові (свіжої чи замороженої, обробленої цитратом, EDTA або гепарином. Формат: центрифужні колонки з сілікомембраною. Об'єм зразка: до 200-400 мкл. Вихід РНК: до 7 мкг. Розмір фрагментів: від 200 п.н. Коефіцієнт очищення A260/A280: 1.9–2.1 Об'єм елюату: 40–120 мкл. 50 реакцій |
| 17 | Лізисний буфер DL, 100 мл | набір | 10 | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Призначення: виділення РНК разом з наборами NucleoSpin RNA Blood. Тип зразків: кров. Об’єм: не менше 100 мл |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).