# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P370 BRAF-IDH1-IDH2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P335 ALL-IKZF1, Набір реактивів SALSA MLPA ЕК5, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P047-E2 RB1, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P088 Oligodendroglioma 1p-19q, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P105 Glioma, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P301 Medulloblastoma mix 1, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P302 Medulloblastoma mix 2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P303 Medulloblastoma mix 3, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P520 MPN mix 2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix ME012 MGMT-IDH-TERT, Набір реактивів SALSA MLPA ME001 Tumour suppressor mix, Рестрикційний фермент SALSA HhaI, Розчин SALSA FFPE Solution (SFS), Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P251 NB mix 1, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки лабораторії медичної генетики Наталії ТРОФІМОВОЇ від 01.05.2026 року № 971 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі: 2 022 189,00 грн. (Два мільйона двадцять дві тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок), з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P370 BRAF-IDH1-IDH2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P335 ALL-IKZF1, Набір реактивів SALSA MLPA ЕК5, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P047-E2 RB1, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P088 Oligodendroglioma 1p-19q, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P105 Glioma, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P301 Medulloblastoma mix 1, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P302 Medulloblastoma mix 2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P303 Medulloblastoma mix 3, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P520 MPN mix 2, Набір реактивів SALSA MLPA Probemix ME012 MGMT-IDH-TERT, Набір реактивів SALSA MLPA ME001 Tumour suppressor mix, Рестрикційний фермент SALSA HhaI, Розчин SALSA FFPE Solution (SFS), Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P251 NB mix 1, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P370 BRAF-IDH1-IDH2 | набір | 2 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіацій кількості копій у генах BRAF, CDKN2A/2B, FGFR1, MYB та MYBL1 , а також геномних дуплікацій, що призводять до злиття генів SRGAP3-RAF1 , KIAA1549-BRAF та FGFR1-TACC1 у геномній ДНК людини, включаючи ДНК з FFPE зразків тканин. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: містить не менше 59 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 124 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 100 реакцій |
| 2 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P335 ALL-IKZF1 | набір | 2 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіацій кількості копій у генах BRAF, CDKN2A/2B, FGFR1, MYB та MYBL1 , а також геномних дуплікацій, що призводять до злиття генів SRGAP3-RAF1 , KIAA1549-BRAF та FGFR1-TACC1 у геномній ДНК людини, включаючи ДНК з FFPE зразків тканин. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: містить не менше 59 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 124 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 100 реакцій |
| 3 | Набір реактивів SALSA MLPA ЕК5 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для проведення мультиплексної лігат-залежної ампліфікації зонду (MLPA). Наявний флуоресцентний барвник: FAM. Фасування: не менше 500 реакцій |
| 4 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P047-E2 RB1 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення для виявлення делецій або дуплікацій у гені RB1 та статусу метилювання промотора гена RB1, у геномній ДНК людини, включаючи ДНК, отриману з тканин, фіксованих формаліном, залитих у парафін (FFPE). Набір реагентів повинен використовувати метиляційно-специфічну MLPA (MS-MLPA).Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: містить не менше 57 зондів (MS-)MLPA з продуктами ампліфікації від 129 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 5 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P088 Oligodendroglioma 1p-19q | набір | 2 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення коделеції плечей хромосом 1p та 19q, делеції генів CDKN2A та CDKN2B , а також найпоширеніші соматичні точкові мутації в IDH1 та IDH2 у геномній ДНК, виділеній зі зразків свіжозамороженої або фіксованої формаліном та залитої в парафін (FFPE) людської гліоми. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 59 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 126 до 509 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 6 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P105 Glioma | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіації кількості копій у кількох регіонах хромосом 6, 14q, 16 та 17, які можуть бути пов'язані з медулобластомою у геномній ДНК, в тому числі виділеної з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 47 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 126 до 492 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 7 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P301 Medulloblastoma mix 1 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення зміни кількості копій у 9 генах, які зазвичай уражаються при гліомах, а також посилення 7-ї хромосоми та втрату 10-ї хромосоми, мутації промоторів TERT C228T та C250T у геномній ДНК, в тому числі виділеної з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 60 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 120 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 8 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P302 Medulloblastoma mix 2 |  | 2 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіації кількості копій у кількох ділянках хромосом 2, 3, 7 та 9 у геномній ДНК, в тому числі виділеній з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 50 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 121 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 9 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P303 Medulloblastoma mix 3 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіації кількості копій у кількох регіонах хромосом 1, 4q, 5q, 8, 10 та 20 у геномній ДНК, в тому числі виділеній з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 43 зонди MLPA з продуктами ампліфікації від 121 до 495 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 10 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P520 MPN mix 2 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення мутацій, які часто зустрічаються в мієлопроліферативних новоутвореннях у генах JAK2 , MPL , CALR та KIT у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 25 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 115 до 338 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 100 реакцій |
| 11 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix ME012 MGMT-IDH-TERT | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення мутацій, які часто зустрічаються в мієлопроліферативних новоутвореннях у генах JAK2 , MPL , CALR та KIT у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 25 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 115 до 338 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 100 реакцій |
| 12 | Набір реактивів SALSA MLPA ME001 Tumour suppressor mix | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіації кількості копій та статус метилювання 25 генів-супресорів пухлин виділених у геномній ДНК, в тому числі виділеній з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати метиляційно-специфічну MLPA (MS-MLPA). Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 45 зондів (MS-)MLPA з продуктами ампліфікації від 121 до 495 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |
| 13 | Рестрикційний фермент SALSA HhaI | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Фермент призначений для виявлення змін метилювання у вибраних сайтах CpG, на які спрямовані зонди MS-MLPA. Використовується в поєднанні з зондом SALSA MLPA Probemix. Об’єм реактиву: 115 мкл |
| 14 | Розчин SALSA FFPE Solution (SFS) | набір | 6 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Розчин призначений для екстракції ДНК зі зразків тканин, фіксованих формаліном, залитих парафіном (FFPE). Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій, загальним об’ємом 10 мл |
| 15 | Набір реактивів SALSA MLPA Probemix P251 NB mix 1 | набір | 1 | 41906 — Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro) / W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір призначений для виявлення варіації кількості копій у кількох ділянках хромосом 1, 3 та 11, що пов'язані з нейробластомою у геномній ДНК, в тому числі виділеній з FFPE зразків. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 49 зондів, включаючи 36 зондів для хромосом 1, 3 та 11. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 та 105 п.н. Набір розрахований не менше ніж на 50 реакцій |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).