# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок код ДК 021:2015 - 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок, код 63034 за НК 024:2023 - Термопринтер; код Z11079005 за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» - ПРИНТЕРИ). |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №1124 від 21.05.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції з наданих трьох. Вартість закупівлі: 370 000,00 грн. (триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

Принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок код ДК 021:2015 - 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок, код 63034 за НК 024:2023 - Термопринтер; код Z11079005 за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» - ПРИНТЕРИ)

| Таблиця 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель Принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок код ДК 021:2015 - 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок, код 63034 за НК 024:2023 - Термопринтер; код Z11079005 за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» - ПРИНТЕРИ) |  |  |  |  |  |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі №; Обладнання; Кількість. 1.; Принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок «DRYSTAR 5302»; 1 шт. |
| 3. | Вимоги щодо якості товару |  |  |  |  |  |
|  | Нормативні акти, які встановлюють якість товару |  |  |  |  |  |
|  | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту. |  | (Вказати санітарно-гігієнічні характеристики) | 1. Тип принтера - компактний, настільний; 2. Технологія друку - прямий термографічний друк; 3. Формати плівок, що використовуються - 20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 35х43 см; 4. Розрізнювальна здатність - не менше 320 крапок на дюйм; 5. Продуктивність роботи для плівок формату 35х43 см - не менше 75 плівок за годину; 6. Продуктивність роботи для плівок формату 28х35 см. - не менше 85 плівок за годину; 7. Продуктивність роботи для плівок формату 20х25 см - не менше 130 плівок за годину; 8. Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35х43 см - не більше 80 секунд.; 9. Тип плівки, що використовується має бути не світлочутлива; 10. Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації. |  |  |
| 3.1. | Термін придатності товару на дату поставки |  |  |  |  |  |
|  | Не менше __ % від загального терміну придатності можливість вказувати тільки % |  | Запропоноване Учасником обладнання повинно бути новим. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію. |  |  |  |
| 4. | Строк та умови поставки товару |  |  |  |  |  |
|  | Одноразово, протягом 14 календарних днів з дати укладання договору | Якнайшвидше |  |  | Відповідно до заявки |  |
| 5. | Місце поставки товару ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України»(В'ячеслава Чорновола 28/1 - Р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail Дорош Єгор Олегович, +380951347292, doroshegorolegovich@gmail.com |  |  |  |  |  |
| 7. | Умови поставки товару |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Вимоги до упаковки |  |  |  |  |  |
|  | Загальні (товар передається в упаковці, яка забезпечує його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування) |  | Індивідуальні вимоги Візуально не пошкоджена упаковка |  |  |  |
| 7.2. | Вимоги до холодоланцюгового режиму |  |  |  |  |  |
|  | Опис вимог до холодоланцюгового режиму |  | Відсутні |  |  |  |
| 7.3. | Вимоги до транспорту, яким здійснюється перевезення товару |  |  |  |  |  |
|  | Описати вимоги до транспорту |  | Відсутні |  |  |  |
| 7.4 | Умови розвантаження та час поставки |  |  |  |  |  |
| 8. | Перевірка якості та кількості товару |  |  |  |  |  |
| 9. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) Учасник повинен мати повноваження від виробника - гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні (з наданням документів, що підтверджують таке представництво), підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документації |  |  |  |  |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).