# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень лабораторії медичної генетики: 1. Набір ipsogen MLL-AF9 type A e10e6 Standards; 2. Картридж MILLIPAK 40 0.22 мкм NPT / HB; 3. УФ-лампа до Direct-Q3 UV/Simplicity; 4. Картридж SMARTPACK DQ3; 5. Фільтр Millex; 6. Набір RNeasy FFPE Kit; 7. Розчин Deparaffinization Solution; 8. Набір QIAamp DNA FFPE Advanced UNG Kit; 9. Набір QIAamp Fast DNA Tissue Kit; 10. Набір бібліотек AMPLISEQ 1-96 MTO TUBES; 11. Набір PCR Master Mix (2X), або еквівалент код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача Лабораторії Медичної генетики ЦГДКІ Наталії Трофімової.№1005 від 06.05.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі . Вартість закупівлі: 892 278,00 грн. (вісімсот дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень 00 коп.) з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу онкогенетичних досліджень  лабораторії медичної генетики: 1. Набір ipsogen MLL-AF9 type A e10e6 Standards; 2. Картридж MILLIPAK 40 0.22 мкм  NPT / HB; 3. УФ-лампа до Direct-Q3 UV/Simplicity; 4. Картридж SMARTPACK DQ3; 5. Фільтр Millex; 6. Набір RNeasy FFPE Kit; 7. Розчин Deparaffinization Solution; 8. Набір QIAamp DNA FFPE Advanced UNG Kit; 9. Набір QIAamp Fast DNA Tissue Kit; 10. Набір бібліотек AMPLISEQ 1-96 MTO TUBES; 11. Набір PCR Master Mix (2X), або еквівалент код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України ;

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір ipsogen MLL-AF9 type A e10e6 Standards | набір | 2 | Код НК 024:2023 – 60091 ПЛР-майстер-мікс, ампліфікаційний реагент IVD (діагностика in vitro ), набір, код НК 031:2024 - W01060299 - ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАБУТИХ ЗМІН ГЕНУ ЧИ ХРОМОСОМИ – ІНШЕ | Набір стандартів злитих генів MLL-AF9 type A призначений для забезпечення калібрування для кількісного визначення специфічних транскриптів. Набір складається з не менше 5 пробірок, що містять точно визначені розведення даних злитих генів. Об'єм стандарту на одну пробірку - не менше 50 мкл. Набір розраховано на не менше, ніж 8 реакцій. |
| 2 | Картридж MILLIPAK 40 0.22 мкм NPT / HB | набір | 1 | Код НК 024:2023 - 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуємий, код НК 031:2024 - W0202059014 ДИСТИЛЯТОРИ ДЛЯ РОЗЧИННИКІВ | Повинен бути сумісний з системою очистки води виробництва MILLIPORE. Розмір пор має бути 0,22 мкм. Фасування: 2 шт/паков. |
| 3 | УФ-лампа до Direct-Q3 UV/Simplicity | набір | 1 | Код НК 024:2023 - 35150 Лампа ультрафіолетова герміцидна, код НК 031:2024 - W0202059014 ДИСТИЛЯТОРИ ДЛЯ РОЗЧИННИКІВ | УФ-лампа для системи отримання надчистої води Simplicity. Ультрафіолетова лампа випромінює світло з довжиною хвилі 185нм та 254нм. Встановлюється у спеціальний кожух усередині системи очищення води |
| 4 | Картридж SMARTPACK DQ3 | набір | 1 | Код НК 024:2023 - 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуємий, код НК 031:2024 - W0202059014 ДИСТИЛЯТОРИ ДЛЯ РОЗЧИННИКІВ | Повинен бути сумісний з системою очистки води Direct-Q® 3, виробництва MILLIPORE. |
| 5 | Фільтр Millex | набір | 1 | Код НК 024:2023 - 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуємий, код НК 031:2024 - W0202059014 ДИСТИЛЯТОРИ ДЛЯ РОЗЧИННИКІВ | Фільтр повинен складатись не менше ніж з 3 шарів. Вентфільтр сумісний з системою очистки води Direct-Q 3, виробництва Millipore |
| 6 | Набір RNeasy FFPE Kit | набір | 5 | Код НК 024:2023 - 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD, код НК 031:2024 - W02050116 ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НА НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЕКСТРАКЦІЮ / АМПЛІФІКАЦІЮ / ВИЯВЛЕННЯ | Набір для екстракції високоякісної РНК зі зразків тканин фіксованих формаліном, у парафіні. Має містити ДНКазу, Протеїназу К, спін-колонки. Фасування - не менше 50 досл. |
| 7 | Розчин Deparaffinization Solution | набір | 5 | Код НК 024:2023- 42693 - Буферний розчин з фіксованим pH, IVD, код НК 031:2024 - W0105900201 БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО IN VITRO КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО | Розчин оптимізований для депарафінізації зрізів тканини зафіксованих формаліном та закріплених парафіном (FFPE зразків) перед процедурою виділення ДНК або РНК. Без запаху |
| 8 | Набір QIAamp DNA FFPE Advanced UNG Kit | набір | 2 | Код НК 024:2023 - 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD, код НК 031:2024 - W02050116 ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НА НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЕКСТРАКЦІЮ / АМПЛІФІКАЦІЮ / ВИЯВЛЕННЯ | Набір для екстракції високоякісної ДНК зі зразків тканин фіксованих формаліном, у парафіні. Має містити фермент UNG. Фасування - не менше 50 досл. |
| 9 | Набір QIAamp Fast DNA Tissue Kit | набір | 2 | Код НК 024:2023 - 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD, код НК 031:2024 - W02050116 ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НА НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЕКСТРАКЦІЮ / АМПЛІФІКАЦІЮ / ВИЯВЛЕННЯ | Набір для екстракції високоякісної ДНК зі зразків тканин. Має містити спеціальні пробірки з кульками з нержавіючої сталі для ефективного подрібнення тканин. Фасування - не менше 50 досл. |
| 10 | Набір бібліотек AMPLISEQ 1-96 MTO TUBES | набір | 1 | Код НК 024:2023 – 62604 Набір для створення "бібліотеки" нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro), код НК 031:2024 - W0105900102 РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Панель для створення бібліотек ампліконів для секвенування нового покоління. Панель складається з трьох пулів праймерів для таргетної ампліфікації 91 амплікону. Панель забезпечує виявлення соматичних та гермінальних мутацій в гені RB1. Панель призначена для роботи з геномною ДНК чи, виділеної з парафінових блоків. Рекомендована кількість вхідної ДНК для роботи з панелю - 10-20 нг. Панель сумісна з системою для секвенування нового покоління Ion Torrent (Thermo Fisher Scientific). Панель розрахована на проведення 1500 реакцій. |
| 11 | Набір PCR Master Mix (2X) | набір | 1 | Код НК 024:2023 – 62623 Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот IVD (діагностика in vitro), код НК 031:2024 - W0105900102 - РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Мастер-мікс для ПЛР - дворазовий концентрований розчин Taq ДНК-полімерази, dNTP та всіх компонентів, необхідних для ПЛР. Суміш не містить у собі специфічні праймери та ДНК-матрицю. Мастер-мікс термостабільний — період напіврозпаду понад 40 хв при 95°C. Мастер-мікс генерує ПЛР-продукти з 3'-dA-кінцями. Пакування містить 4 пробірки по 1,25 мл мастер-міксу та 4 пробірки по 1,25 мл води, вільної від нуклеаз. Мастер-мікс розрахований на проведення 200 реакцій. |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).