# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для відділу бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Диски з бацитрацином 0,04, Диски індикаторні з оптохіном, Набір фарбів за Грамом, Реагент для інкубації анаеробів, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі Завідувачка бактеріологічної лабораторії Оксани ГОЛОВНЯ від 14.04.2026 року № 805 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі: 83 448 грн., 50 коп. (Вісімдесят три тисячі чотириста сорок вісім гривень 50 копійок), з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Диски з бацитрацином  0,04, Диски  індикаторні  з оптохіном, Набір фарбів за Грамом, Реагент для інкубації анаеробів, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски з бацитрацином 0,04 | шт | 2 | 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro) / W0104080208 ОКРЕМІ ТЕСТИ (ДИСКИ, СМУЖКИ, ПІПЕТКИ...) | Диски з бацитрацином для ідентифікації і диференціації стрептококків группи А (головним чином, Streptococcus pyogenes) та інших β -гемолитичних стрептококків, , просочені 0,04 ОД антибіотика бацитрацину. 50 дисків у флаконі. |
| 2 | Диски індикаторні з оптохіном | шт | 7 | 36085 - Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro) / W0104080208 ОКРЕМІ ТЕСТИ (ДИСКИ, СМУЖКИ, ПІПЕТКИ...) | Диски індикаторні з оптохіном для ідентифікації і диференціації Streptococcus pneumoniae і стрептококів, що “зеленять”(Viridans Streptococci). 50 дисків у флаконі |
| 3 | Набір фарбів за Грамом | шт | 4 | 42709 - Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro) / W0104010804 БАРВНИКИ | Набір фарбників за Грамом для фарбування бактеріальних та грибкових мікроорганізмів, при здійсненні безпосереднього вивчення згідно з методом Грама. Склад: Реактив 1 (Барвник GRAM2 R1 кристалічний фіолетовий) = 1 х 240 мл Реактив 2 (Барвник GRAM2 R2 розчин Люголя) = 1 х 240 мл Реактив 3 (Барвник GRAM2 R3 знебарвлювач) = 1 х 240 мл Реактив 4 (Барвник GRAM2 R4 сафранін) = 1 х 240 мл |
| 4 | Реагент для інкубації анаеробів | шт | 16 | 50413 - Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір / W0104010901 ГАЗОГЕНЕРАТОРНІ НАБОРИ | Реагент для інкубації анаеробів (GENbox анаеробний - 10 шт) |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).