ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Антитіла для патогістологічної лабораторії – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Антитіла до Актину гладеньком'язового (1А4) 4 мл - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 57581 - Актин гладком'язової тканини IVD (діагностика in vitro ), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до Міогеніну (ЕР162) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57459 - Міогенін IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до MUM1/IRF4 (MUMlp) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57440 - Чинник MUM1 транскрипції IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до Цикліну DI (ЕР12) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57069 - Циклін D1 IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до C-Мус (Y69) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57476 - Антигени нейробластоми IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до ВсІ-6 (LN22) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56828 - Білок Bcl-6 IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до TDT (ЕР266) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57644 - Термінальна дезоксинуклеотидил -трансфераза IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CDla (ЕР80) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56922 - Клітинний маркер CD1a IVD (діагностика in vitro), антитіла /W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD23 (SP23) - Код ДК 021:2015 - 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56960 - CD23 клітинний маркер IVD (діагностика in vitro), антитіла / W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD10 (56С6) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56938 - Клітинний маркер CD10 IVD (діагностика in vitro), антитіла / W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD20 (L26) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56954 - Клітинний маркер CD20 IVD (діагностика in vitro), антитіла / W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD56/NCAM-1 (123C3) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56998 - CD56, молекула адгезії нервових клітин-1 IVD (діагностика in vitro), антитіла / W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD68 (КР-1) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57010 - Клітинний маркер CD68 IVD (діагностика in vitro), антитіла / W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до CD117/C-KIT (ЕР10)  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 57034 - Клітинний маркер CD117 (c-kit) IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ; Антитіла до S100 протеїну (4С4.9)- Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 60649 - Білок S100 IVD (діагностика in vitro), антитіла/ W01030709 - ПЕРВИННІ АНТИСИРОВАТКИ ДЛЯ ІМУНОГІСТОЛОГІЇ))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 250 887,78  грн. (Двісті п’ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 78 копійок) з ПДВ.
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