# Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №666 від 30.03.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 13 443 427,00 грн. (тринадцять мільйонів чотириста сорок три тисячі чотириста двадцять сім грн. 00 копійок) з ПДВ. |

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-01-000043-a

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва:

«Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Строк виконання робіт становить 90 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. В. Чорновола, буд. 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- Додаток 6 проєктна документація.

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Водопровід каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  |  |  | м3 | 2,4 |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 | 8,06 |  |  |  |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 | 18,82 |  |  |  |
| 4 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  |  | м3 | 1,68 |  |  |  |
| 5 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 | 17,64 |  |  |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 | 7,56 |  |  |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  |  |  | м3 | 17,64 |  |  |  |
| 8 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 //зайвий грунт |  |  |  | м2 | 18 |  |  |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 | 6,28 |  |  |  |
| 10 | Улаштування піщаної основи під колодязі |  |  |  | м3 | 1,25 |  |  |  |
| 11 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 | 6,28 |  |  |  |
| 12 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 //зайвий грунт |  |  |  | м2 | 12,5 |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Асфальтобетонне покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками |  |  |  | м2 | 12 |  |  |  |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 |  |  |  | м2 | 12 |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Холодне водопостачання В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм |  |  |  | м | 104,8 |  |  |  |
| 16 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 18 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 4 |  |
| 19 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 20 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 10 |  |
| 21 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 122,8 |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 149,3 |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм// гільза | м | 3 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 86,1 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм// гільза | м | 5 |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 233,6 |  |
| 27 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 34 |  |
| 28 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 16 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм// гільза | м | 5 |  |
| 30 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 96 |  |
| 31 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 530 |  |
|  | Роздiл 5. Гаряче водопостачання Т3,Т4 |  |  |  |
| 32 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм | м | 55,5 |  |
| 33 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм | м | 55,5 |  |
| 34 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм | шт | 2 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм | м | 74,5 |  |
| 37 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм | м | 74,5 |  |
| 38 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 125 мм | шт | 2 |  |
| 39 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм | шт | 2 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | м | 62,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 62,1 |  |
| 42 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм | шт | 2 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 87,3 |  |
| 45 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 87,3 |  |
| 46 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 4 |  |
| 48 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 8 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 215,3 |  |
| 50 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 70 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм// гільза | м | 6 |  |
| 52 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 15 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 333,7 |  |
| 54 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 40 |  |
| 55 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 3 |  |
| 56 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 7 |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм// гільза | м | 8 |  |
| 58 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 760 |  |
|  | Роздiл 6. Протипожежний водопровід (В2) |  |  |  |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 439,9 |  |
| 60 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні// Регулятор тиску Ду50 в/в 2" для пожежного кран-комплекту | шт | 49 |  |
| 61 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 429,1 |  |
| 62 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд]// Засувка з електроприводом Hawle 4000ELE2 Ду50 Ру10 + Auma SA 14.2/22 | шт | 2 |  |
| 64 | Установлення шафи пожежної | шт | 48 |  |
| 65 | Установлення змішувачів | шт | 167 |  |
| 66 | Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих | шт | 4 |  |
| 67 | Установлення ревізійних дверцят Vents 200х200 мм | грати | 60 |  |
| 68 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 2 |  |
| 69 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// модуль передачі імпульсів та даних | шт | 2 |  |
| 70 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 4 |  |
| 71 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1,9 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 2,7 |  |
| 74 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 2 |  |
| 75 | Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 2 |  |
| 76 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 4,6 |  |
| 77 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 78 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// модуль передачі імпульсів та даних | шт | 1 |  |
| 79 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 80 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 81 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1,6 |  |
| 82 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм | фільтр | 2 |  |
| 83 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 1,6 |  |
| 84 | Розбирання цегляних перегородок // цегляних ніш для інженерних комунікацій | м3 | 13,07 |  |
| 85 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм | м | 50 |  |
| 86 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм | м | 70 |  |
| 87 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | м | 60 |  |
| 88 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 220 |  |
| 90 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 790 |  |
| 91 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм | шт | 4 |  |
| 92 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 3 |  |
| 93 | Демонтаж змішувачів | шт | 161 |  |
| 94 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 13,07 |  |
| 95 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 93,6 |  |
| 96 | Грунтування грунтівкою вологостійкою | м2 | 117 |  |
| 97 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 117 |  |
| 98 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 117 |  |
|  | Роздiл 7. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-1) |  |  |  |
| 99 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 53,5 |  |
| 100 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 32,1 |  |
| 101 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 4 |  |
| 102 | Установлення ревізії діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |
| 103 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 9 |  |
| 104 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 105 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 2 |  |
| 106 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 24 |  |
|  | Роздiл 8. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-2) |  |  |  |
| 107 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 63,7 |  |
| 108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 10,9 |  |
| 109 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 5 |  |
| 110 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |
| 111 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 2 |  |
| 112 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 4 |  |
| 113 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 9. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-3) |  |  |  |
| 114 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 90,7 |  |
| 115 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 35,5 |  |
| 116 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 4 |  |
| 117 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 14 |  |
| 118 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 119 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Установлення піддонів душових | к-т | 2 |  |
| 121 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 47 |  |
|  | Роздiл 10. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-4) |  |  |  |
| 122 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 123,9 |  |
| 123 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 61,2 |  |
| 124 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 5 |  |
| 125 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 23 |  |
| 126 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |  |
| 127 | Установлення піддонів душових | к-т | 1 |  |
| 128 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 6 |  |
| 129 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 55 |  |
|  | Роздiл 11. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-5) |  |  |  |
| 130 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 109,1 |  |
| 131 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 36,2 |  |
| 132 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 10 |  |
| 133 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 13 |  |
| 134 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 135 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 4 |  |
| 136 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 41 |  |
|  | Роздiл 12. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-6) |  |  |  |
| 137 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 112,8 |  |
| 138 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 81,1 |  |
| 139 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 11 |  |
| 140 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 21 |  |
| 141 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 142 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 11 |  |
| 143 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 45 |  |
| 144 | Установлення піддонів душових | к-т | 1 |  |
| 145 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 13. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (Випуск К1-7) |  |  |  |
| 146 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 78 |  |
| 147 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 86,4 |  |
| 148 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 7 |  |
| 149 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 17 |  |
| 150 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 151 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 2 |  |
| 152 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 44 |  |
|  | Роздiл 14. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 (демонтаж) |  |  |  |
| 154 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 727,9 |  |
| 155 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 319,6 |  |
| 156 | Знімання трапів чавунних | шт | 11 |  |
| 157 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 98 |  |
| 158 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 12 |  |
| 159 | (Демонтаж) Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 4 |  |
| 160 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових | к-т | 4 |  |
| 161 | Демонтаж мийок лабораторних | к-т | 21 |  |
| 162 | Демонтаж ванни мийної | к-т | 25 |  |
| 163 | Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |  |
| 164 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 13 |  |
|  | Роздiл 15. Каналiзацiя господарсько-побутова К1н |  |  |  |
| 165 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |  |
| 166 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 13,9 |  |
|  | Роздiл 16. Каналiзацiя дощова К2 |  |  |  |
| 167 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 98,4 |  |
| 168 | Установлення водостічних лійок | шт | 4 |  |
| 169 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 //підключення кабелю обігріва | шт | 12 |  |
| 170 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 30 |  |
|  | Роздiл 17. Каналiзацiя дощова К2 (Демонтаж) |  |  |  |
| 171 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | м | 86 |  |
|  | Роздiл 18. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 |  |  |  |
| 172 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 35 |  |
| 173 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 6,02 |  |
| 174 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 166 |  |
| 175 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 21 |  |
|  | Роздiл 19. Каналiзацiя господарсько-побутова К1 демонтаж |  |  |  |
| 176 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 22,4 |  |
| 177 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 5,9 |  |
| 178 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 30,662 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 30,662 |  |  |  |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акрилова фарба Dufa D1а Wandfarbe | л | 17,55 |
| 2 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0044 |
| 3 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,125 |
| 4 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0096818 |
| 5 | Балансувальний клапан сталевий Ду15, в/в 1/2" Honeywell Kombi-3-plus | шт | 7 |
| 6 | Балансувальний клапан сталевий Ду20, в/в 3/4" Honeywell Kombi-3-plus | шт | 15 |
| 7 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,01224 |
| 8 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 0,00004 |
| 9 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00048 |
| 10 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,048 |
| 11 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,01008 |
| 12 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0034 |
| 13 | Вiдгалуження кутове ПП 110х110х45° Ostendorf | шт | 45 |
| 14 | Вiдгалуження кутове ПП 110х110х67° Ostendorf | шт | 8 |
| 15 | Вiдгалуження кутове ПП 110х50х45° Ostendorf | шт | 44 |
| 16 | Вiдгалуження кутове ПП 110х50х67° Ostendorf | шт | 2 |
| 17 | Вiдгалуження кутове ПП 110х50х87° Ostendorf | шт | 9 |
| 18 | Вiдгалуження кутове ПП 50х50х45° Ostendorf | шт | 219 |
| 19 | Вiдгалуження кутове ПП 50х50х67° Ostendorf | шт | 3 |
| 20 | Вiдгалуження кутове ПП 50х50х87° Ostendorf | шт | 16 |
| 21 | Вiдгалуження кутове ПП KG2000В 110х110х15° | шт | 1 |
| 22 | Вiдгалуження кутове ПП KG2000В 110х110х45° | шт | 60 |
| 23 | Ванна мийна 1-секційна 500х600х850 безшовна нержавіюча сталь | шт | 11 |
| 24 | Ванна мийна 2х-секційна 1200х600х850 безшовна нержавіюча сталь | шт | 7 |
| 25 | Ванна сталева 1,6м з ніжками JH-B001 LOTUS | шт | 3 |
| 26 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000969 |
| 27 | Відведення 45° компресійний ПНД ПЕ100 SDR17 ф40 | шт | 4 |
| 28 | Відведення 90° компресійний ПНД ПЕ100 SDR17 ф40 затискне UNІDELTA | шт | 1 |
| 29 | Відвід сталевий 90° Ду100*3,5 | шт | 8 |
| 30 | Відвід сталевий 90° Ду125*3,5 | шт | 10 |
| 31 | Відвід сталевий 90° Ду150*3,5 | шт | 12 |
| 32 | Відвід сталевий 90° Ду25*2,5 | шт | 48 |
| 33 | Відвід сталевий 90° Ду25*2,8 | шт | 48 |
| 34 | Відвід сталевий 90° Ду50*3,5 | шт | 159 |
| 35 | Вогнетривка монтажна піна TKK Firestop B-1 750 мл | балон | 20 |
| 36 | Водорозетка PPR PN10 під пайку, Д20 мм Wavin Ekoplastik | шт | 350 |
| 37 | Водостічна воронка HL Ду100 з обігрівом P=20В | шт | 4 |
| 38 | Врізка в трубу Ду100хДу15 (Д108/21,3) | шт | 1 |
| 39 | Врізка в трубу Ду125хДу20 (Д133/26,8) | шт | 2 |
| 40 | Врізка в трубу Ду150хДу25 (Д159/33,5) | шт | 2 |
| 41 | Врізка в трубу Ду50хДу15 (Д57/21,3) | шт | 4 |
| 42 | Врізка в трубу Ду50хДу20 (Д57/26,8) | шт | 8 |
| 43 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000084 |
| 44 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0031824 |
| 45 | Ґрунтовка вологостійка CERESIT CT-17 | л | 23,4 |
| 46 | Дрантя | кг | 2,4057 |
| 47 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,010295 |
| 48 | Душовий піддон з панеллю KAPIELKA ST80x80x26 Lidz | шт | 4 |
| 49 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,053525 |
| 50 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0006 |
| 51 | З'єднання американка Вн-Вн ДУ 50 | шт | 98 |
| 52 | Заглушка ПП Д110 Ostendorf | шт | 23 |
| 53 | Заглушка ПП Д50 Ostendorf | шт | 58 |
| 54 | Замазка захисна | кг | 32,6 |
| 55 | Засувка, сталева фланцева "Батерфляй" Ду150 | шт | 2 |
| 56 | Засувка, сталева фланцева "Батерфляй" Ду50 | шт | 23 |
| 57 | Засувка, сталева фланцева "Батерфляй" Ду125 | шт | 2 |
| 58 | Засувка, сталева фланцева "Батерфляй" Ду100 | шт | 2 |
| 59 | Змішувач сталевий для душу з лійкою та двома підводами 1/2" | комплект | 6 |
| 60 | Змішувач сталевий для мийки (кухонний) з двома підводами 1/2" Rubinetta | комплект | 40 |
| 61 | Змішувач сталевий для умивальника з двома підводами 1/2" Rubinetta | комплект | 21 |
| 62 | Змішувач сталевий ліктьовий для умивальника з двома підводами 1/2" Rubinetta | комплект | 100 |
| 63 | Ізоляція трубна K-flex Д108х13 мм | м | 61,3 |
| 64 | Ізоляція трубна K-flex Д133х13 мм | м | 71,5 |
| 65 | Ізоляція трубна K-flex Д159х19 мм | м | 51,1 |
| 66 | Ізоляція трубна K-flex Д20х10 мм | м | 306,6 |
| 67 | Ізоляція трубна K-flex Д20х6 мм | м | 214,6 |
| 68 | Ізоляція трубна K-flex Д25х10 мм | м | 204,4 |
| 69 | Ізоляція трубна K-flex Д25х6 мм | м | 81,8 |
| 70 | Ізоляція трубна K-flex Д32х6 мм | м | 143,1 |
| 71 | Ізоляція трубна K-flex Д33,5х10 мм | м | 81,8 |
| 72 | Ізоляція трубна K-flex Д57х6 мм | м | 102,2 |
| 73 | Каболка | т | 0,01044 |
| 74 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 11,78982 |
| 75 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0, 16м3) | шт | 6 |
| 76 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0, 24м3) | шт | 12 |
| 77 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02м3) | шт | 11 |
| 78 | Клапан зворотний муфтовий DN 15, 1200-20 "Ukspar" | шт | 1 |
| 79 | Клапан зворотний муфтовий DN 20, 1200-20 "Ukspar" | шт | 2 |
| 80 | Клапан зворотній муфтовий 1 1/4" ВР | шт | 1 |
| 81 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 0,00096 |
| 82 | Клоччя просочене | кг | 0,24 |
| 83 | Колiно ПП 110х15° Ostendorf | шт | 1 |
| 84 | Колiно ПП 110х45° Ostendorf | шт | 88 |
| 85 | Колiно ПП 50х15° Ostendorf | шт | 4 |
| 86 | Колiно ПП 50х45° Ostendorf | шт | 645 |
| 87 | Контргайка Д15 мм | 10шт | 0,2 |
| 88 | Контргайка Д20 мм | 10шт | 0,4 |
| 89 | Кран кульовий 1000-20 Ду15 "Ukspar" | шт | 2 |
| 90 | Кран кульовий 1000-20 Ду20 "Ukspar" | шт | 4 |
| 91 | Кран кульовий Ду15 "Ukspar" | шт | 3 |
| 92 | Кран кульовий зливний Ду15, з/р 1/2" | шт | 70 |
| 93 | Кран кульовий муфтовий 1 1/4" ВЗР Valtec | шт | 1 |
| 94 | Кран кульовий сталевий Ду15, в/в 1/2" Valtec | шт | 400 |
| 95 | Кран кульовий сталевий Ду20, в/в 3/4" Valtec | шт | 90 |
| 96 | Кран кульовий сталевий Ду25, в/в 1" Valtec | шт | 50 |
| 97 | Кран муфтовий (з носиком) для поливу Ду 15, 1/2" | шт | 4 |
| 98 | Кран поливальний Ду15, з/р 1/2" (два підводи) | шт | 16 |
| 99 | Крани триходові натяжні муфтові з контрольним фланцем, 11Б18бк, для манометра DN 15, PN 16 | шт | 3 |
| 100 | Кріплення для каналізаційних труб Lion ПП d110 мм з шурупом та дюбелем | шт | 400 |
| 101 | Кріплення для каналізаційних труб Lion ПП d50 мм з шурупом та дюбелем | шт | 1110 |
| 102 | Кріплення для труби PPR Д20 мм | шт | 360 |
| 103 | Кріплення для труби PPR Д25 мм | шт | 210 |
| 104 | Кріплення для труби PPR Д32 мм | шт | 100 |
| 105 | Кріплення для труби ВГП Д108 мм | шт | 60 |
| 106 | Кріплення для труби ВГП Д133 мм | шт | 70 |
| 107 | Кріплення для труби ВГП Д159 мм | шт | 50 |
| 108 | Кріплення для труби ВГП Д33,5 мм | шт | 90 |
| 109 | Кріплення для труби ВГП Д50 мм | шт | 400 |
| 110 | Кріплення для труби ВГП Д57 мм | шт | 100 |
| 111 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 8,4 |
| 112 | Кутник PPR PN10 під пайку, 90° Д20 мм Wavin Ekoplastik | шт | 330 |
| 113 | Кутник PPR PN10 під пайку, 90° Д25 мм Wavin Ekoplastik | шт | 132 |
| 114 | Кутник PPR PN10 під пайку, 90° Д32 мм Wavin Ekoplastik | шт | 60 |
| 115 | Лічильник води Sensus 420РС Q3 2,5 DN 15 з модулем передачі імпульсів та даних | шт | 1 |
| 116 | Лічильник води Sensus 420РС Q3 2,5 DN 20 з модулем передачі імпульсів та даних | шт | 2 |
| 117 | Люк ревізійний протипожежний ЛМР-01/45 (EI 45), розмірами 600х2000(h)мм | шт | 78 |
| 118 | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" В-125(ПР) | шт | 7 |
| 119 | Манжета гофрована для унітазу ф110 Ostendorf | шт | 12 |
| 120 | Манометр технічний 0-10ат | шт | 3 |
| 121 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000738 |
| 122 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,3984 |
| 123 | Мийка лабораторна ПММ-1 (600x600x800) | шт | 20 |
| 124 | Мийка лабораторна ПММ-5 (1200х600х800) | шт | 1 |
| 125 | Муфта PPR PN10 під пайку, із внутрішнім різьбленням Д20х1/2" Wavin Ekoplastik | шт | 65 |
| 126 | Муфта PPR PN10 під пайку, із зовнішнім різьбленням Д20х1/2" Wavin Ekoplastik | шт | 1060 |
| 127 | Муфта PPR PN10 під пайку, із зовнішнім різьбленням Д25х3/4" Wavin Ekoplastik | шт | 280 |
| 128 | Муфта PPR PN10 під пайку, із зовнішнім різьбленням Д32х1" Wavin Ekoplastik | шт | 50 |
| 129 | Муфта PPR PN10 під пайку, редукційна Д32х20 мм Wavin Ekoplastik | шт | 40 |
| 130 | Муфта PPR PN10 під пайку, редукційна, 90° Д25х20 мм Wavin Ekoplastik | шт | 72 |
| 131 | Муфта PPR/сталь Д20/Ду15 (зовнішнє різьблення 1/2") Wavin Ekoplastik | шт | 25 |
| 132 | Муфта PPR/сталь Д25/Ду20 (зовнішнє різьблення 3/4") Wavin Ekoplastik | шт | 25 |
| 133 | Муфта PPR/сталь Д32/Ду25 (зовнішнє різьблення 1") Wavin Ekoplastik | шт | 14 |
| 134 | Муфта компресійна ПНД ПЕ100 SDR17 ф40х1 1/4" ЗР затискна UNІDELTA | шт | 3 |
| 135 | Муфта протипожежна ППМ-20 | шт | 15 |
| 136 | Муфта протипожежна ППМ-25 | шт | 94 |
| 137 | Муфта протипожежна ППМ-32 | шт | 60 |
| 138 | Муфта сталева Д15 мм | 10шт | 0,2 |
| 139 | Муфта сталева Д20 мм | 10шт | 0,4 |
| 140 | Муфта сталева Ду25, із зовнішнім різьбленням 1" | шт | 60 |
| 141 | Муфта сталева Ду50 з/р 2" | 10шт | 0,4 |
| 142 | Оліфа натуральна | кг | 6,1952 |
| 143 | Очіс льняний | т | 0,0064742 |
| 144 | Папір шліфувальний | м2 | 0,351 |
| 145 | Пароніт | т | 0,00012 |
| 146 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,71 |
| 147 | Перехід концентричний Ду125/Ду100 (Д133/108) | шт | 2 |
| 148 | Перехід концентричний Ду150/Ду125 (Д159/133) | шт | 2 |
| 149 | Перехід концентричний Ду25/Ду15 (Д33,5/21,3) | шт | 7 |
| 150 | Перехід концентричний Ду25/Ду20 (Д33,5/26,8) | шт | 15 |
| 151 | Перехід концентричний Ду50/Ду25 (Д57/33,5) | шт | 10 |
| 152 | Перехід на чавунну трубу KG2000UG Д110 | шт | 4 |
| 153 | Перехід сталевий Ду50хДу15 (Д57х20) | шт | 20 |
| 154 | Перехід сталевий Ду50хДу25 (Д57х33) | шт | 48 |
| 155 | Перехід сталевий Ду50хДу25 (Д57х33,5) | шт | 2 |
| 156 | Перехід сталевий концентричний Д33,5х21,3 | шт | 4 |
| 157 | Перехід сталевий концентричні Д108х57 | шт | 2 |
| 158 | Підведення гнучке 80 см з внутрішньою різьбою 1/2" FADO | шт | 360 |
| 159 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,223 |
| 160 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,18 |
| 161 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,12 |
| 162 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18м3) | шт | 7 |
| 163 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1м3) | шт | 7 |
| 164 | Пожежний кран-комплект HW 25-52 nkd-2 у складі: 1 пожежна шафа металева навісна 250х600х1600 мм; 2 касети для намотування плоскоскладуваних рукавів Dy 50; 1 котушка для напівжорсткого рукава Ду 25 завдовжки 20 м; 2 запірних вентиля Ду 50; 1 вентиль кутовий Ду 25; 1 полужорсткий рукав Дy 25мм довжиною 20м; 2 плоскоскладні рукави Дy 50 мм; 2 пожежних ствола для рукавів Дy 50; 1 перекривний ствол для рукава Дy 25мм;2 вогнегасника порошкових ОП-6 2 датчики положення пожежного крана; 1 датчик відчинення двері; | шт | 48 |
| 165 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0168 |
| 166 | Прокладка біконіт Ду 100 | 1000шт | 0,004 |
| 167 | Прокладка біконіт Ду 125 | 1000шт | 0,004 |
| 168 | Прокладка біконіт Ду 150 | 1000шт | 0,004 |
| 169 | Прокладка біконіт Ду 50 | 1000шт | 0,05 |
| 170 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 3,514 |
| 171 | Протипожежна муфта ППМ -110 | шт | 152 |
| 172 | Протипожежна муфта ППМ -50 | шт | 154 |
| 173 | Ревiзiя ПП KG2000RE Д110 | шт | 12 |
| 174 | Ревізійні дверцята Vents 200х200 мм | шт | 60 |
| 175 | Ревізія DN110 Ostendorf | шт | 24 |
| 176 | Ревізія DN50 Ostendorf | шт | 26 |
| 177 | Ревізія з неіржавкої сталі DN50 (лючок-прочищення) INOXPARK | комплект | 1 |
| 178 | Редукція Д110х50 Ostendorf | шт | 13 |
| 179 | Різьба сталева корот. Ду 25К | шт | 36 |
| 180 | Різьба сталева корот. Ду 50К | шт | 150 |
| 181 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм | 192 |
| 182 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0997 |
| 183 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,10136 |
| 184 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 3,08452 |
| 185 | Рушникосушка Змійка 25 525х500/500 з кільцями, підвод 1/2" | шт | 4 |
| 186 | Сифон для ванни прямоточний з ревізією випуском і переливом 1 1/2 та гофротрубою ScandiSPA | шт | 3 |
| 187 | Сифон для піддона з клапаном Viega | шт | 5 |
| 188 | Сифон з розривом струменя Д 50 (HC7-FUN) McAlpine | шт | 86 |
| 189 | Сифон пляшковий для умивальник ScandiSPA | шт | 100 |
| 190 | Скоба ходова (широка) покрита високоміцним пластиком | кг | 5,5 |
| 191 | Скоби будівельні | кг | 24 |
| 192 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,0096 |
| 193 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 5,664 |
| 194 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,15 |
| 195 | Трап Д50 10х10 із нержавіючої сталі вертикальний MAXIFLOW | комплект | 29 |
| 196 | Трап Д50 15х15 із нержавіючої сталі горизонтальний MAXIFLOW | комплект | 17 |
| 197 | Трійник PPR PN10 під пайку, 90° рівнопрохідний Д20 мм Wavin Ekoplastik | шт | 245 |
| 198 | Трійник PPR PN10 під пайку, 90° рівнопрохідний Д25 мм Wavin Ekoplastik | шт | 106 |
| 199 | Трійник PPR PN10 під пайку, 90° рівнопрохідний Д32 мм Wavin Ekoplastik | шт | 45 |
| 200 | Трійник Ду100 (108х108) мм | шт | 2 |
| 201 | Трійник Ду125 (133х133) мм | шт | 6 |
| 202 | Трійник Ду150 (159х159) мм | шт | 4 |
| 203 | Трійник Ду50 (57х57) мм | шт | 99 |
| 204 | Трійник сталевий, приварний Ду25 (33,5х33,5) мм | шт | 16 |
| 205 | Труба PPR PN 10 Д20х2,8 мм Wavin Ecoplastik | м | 510 |
| 206 | Труба PPR PN 10 Д25х3,5 мм Wavin Ecoplastik | м | 280 |
| 207 | Труба PPR PN 10 Д32х4,4 мм Wavin Ekoplastik | м | 140 |
| 208 | Труба ПВХ для зовнішньої каналізації SN4, D-110х3,2 | м | 35 |
| 209 | Труба каналiзацiйна розтрубна ПП KG2000ЕМ Д110 | м | 86 |
| 210 | Труба каналiзацiйна розтрубна ПП Д110 Ostendorf | м | 310 |
| 211 | Труба каналiзацiйна розтрубна ПП Д50 Ostendorf | м | 555 |
| 212 | Труба напірна поліетиленова ПЕ 100 SDR17 ф40х2,4 | м | 13 |
| 213 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2 мм | м | 13 |
| 214 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 11 |
| 215 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 3 |
| 216 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,6 |
| 217 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм// патрубок вставка | м | 1,28 |
| 218 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм// патрубок вставка | м | 1,26 |
| 219 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 14 |
| 220 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 8 |
| 221 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 84 |
| 222 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 60 |
| 223 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 70 |
| 224 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 50 |
| 225 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 500 |
| 226 | Умивальник керамічний овальний з п'єдесталом EGO | комплект | 98 |
| 227 | Умивальник хірургічний крамічний H8137140001041 Jika | комплект | 2 |
| 228 | Унітаз-компакт з бачком і сидінням ПП Cersanit | шт | 12 |
| 229 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0121744 |
| 230 | Фільтр сітчастий муфтовий DN 15 | шт | 2 |
| 231 | Фільтр сітчастий муфтовий DN 20 | шт | 2 |
| 232 | Фланець DN100 | шт | 4 |
| 233 | Фланець DN125 | шт | 4 |
| 234 | Фланець DN150 | шт | 4 |
| 235 | Фланець DN50 | шт | 50 |
| 236 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2 |
| 237 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 238 | Фольга мідна | т | 0,0142 |
| 239 | Хомут металевий з шурупом Дн=40 | шт | 8 |
| 240 | Хрестовина ПП 110х110х50х87° Ostendorf | шт | 2 |
| 241 | Хрестовина ПП 50х50х50х45° Ostendorf | шт | 2 |
| 242 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0015376 |
| 243 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 5,228 |
| 244 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,01144 |
| 245 | Шпаклівка клейова | т | 0,00585 |
| 246 | Штукатурка. Knauf НР Start | кг | 1111,5 |
| 247 | Штуцер до лічильника | шт | 4 |
| 248 | Штуцер до лічильника | шт | 2 |
| 249 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,004212 |
| 250 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1,36052 |
| 251 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,7224 |
| 252 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 16,57266 |
|  | Устаткування |  |  |
| 1 | Засувка з електроприводом Hawle 4000ELE2 Ду50 Ру10 + Auma SA 14.2/22 | шт | 2 |
| 2 | Кран кульовий Ду50, муфтовий з електроприводом "Ukspar" VITON, PN10 | шт | 2 |
| 3 | Насос дренажний RXm 1, потужність 0, 25кВт Q=9,6 м3/год Н=6,5м | шт | 2 |
| 4 | Регулятор тиску Ду50 в/в 2" для пожежного кран-комплекту | шт | 49 |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент