ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком (Відеогастроскопа Olympus GIF-H170)  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділення ендоскопії з функціональним блоком  Вороняк Д.І.  №1320 від 16.06.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З метою забезпечення максимальної економії коштів за основу взято найнижчу із запропонованих цін.
Очікувана вартість закупівлі складає:  15 100,00 грн (п`ятнадцять тисяч сто гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ .


	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету
[bookmark: _Hlk187825384][bookmark: _Hlk222320373]Послуги з технічного обслуговування обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком (Відеогастроскопа Olympus GIF-H170)  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання 

Обґрунтування закупівлі:
Проведення ремонту обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком

Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Серійний номер
обладнання
	Інвентарний номер
	Кількість 

	1
	Відеогастроскоп Olympus GIF-H170 
	2134223
	
	1 шт



Табл.2
	№
з/п
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1
	Заміна кнопки 2 на блоці керування

	
	2
	Очищення каналу подачі вода/повітря

	
	3
	Підтягування кутів керування




Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:
1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
6. Ремонтні роботи повинні проводитись інженером, який має сертифікат, що пройшов навчання авторизованого сервісу OLYMPUS              
	




Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал


