ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділення ендоскопії з функціональним блоком  Вороняк Д.І.  №651 від 27.03.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З метою забезпечення максимальної економії коштів за основу взято найнижчу із запропонованих цін.
Очікувана вартість закупівлі складає:  169 500,00 . (сто шістдесят дев’ять тисяч  п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.    


	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету
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Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Серійний номер
обладнання
	Кількість 

	1
	Репроцесор для обробки ендоскопів OLYMPUS OER-AW
	
2210528
	1 шт

	2
	Відеобронхоскоп OLYMPUS BF-XP190
	2112419
	1 шт

	3
	Відеобронхоскоп  OLYMPUS BF-P190
	2114028
	1 шт

	4
	Репроцесор для обробки ендоскопів OLYMPUS OER-AW
	2133656
	1 шт






Табл.2
	№
з/п
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1
	Неповна розбірка репроцесора

	
	2
	Демонтаж пошкодженої запчастини

	
	3
	Заміна мікросхеми таймера живлення процесора

	
	4
	Перевірка технічних характеристик

	2
	1
	Розбирання/збирання ендоскопу

	
	2
	Просушування

	
	3
	Видалення корозії

	
	4
	Заміна дистальної гуми «А»

	
	5
	Перевірка технічних характеристик

	3
	1
	Розбирання/збирання ендоскопу

	
	2
	Заміна інструментального каналу

	
	3
	Заміна плетіння гнучкої частини

	
	4
	Заміна дистальної гуми «А» гнучкої частини

	
	5
	Перевірка технічних характеристик

	4
	1
	Неповна розбірка репроцесора

	
	2
	Демонтаж трьоходового клапану

	
	3
	Заміна трьоходового клапану

	
	4
	Налаштування програмного забезпечення

	
	5
	Перевірка технічних характеристик




Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:
1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
6. Ремонтні роботи повинні проводитись інженером, який має сертифікат, що пройшов навчання авторизованого сервісу OLYMPUS              
	





Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)

	



