# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділення ендоскопії з функціональним блоком Вороняк Д.І. №651 від 27.03.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З метою забезпечення максимальної економії коштів за основу взято найнижчу із запропонованих цін. Очікувана вартість закупівлі складає: 169 500,00 . (сто шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання відділення ендоскопії з функціональним блоком код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Репроцесор для обробки ендоскопів OLYMPUS OER-AW | 2210528 | 1 шт |
| 2 | Відеобронхоскоп OLYMPUS BF-XP190 | 2112419 | 1 шт |
| 3 | Відеобронхоскоп OLYMPUS BF-P190 | 2114028 | 1 шт |
| 4 | Репроцесор для обробки ендоскопів OLYMPUS OER-AW | 2133656 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Неповна розбірка репроцесора |
|  | 2 | Демонтаж пошкодженої запчастини |
|  | 3 | Заміна мікросхеми таймера живлення процесора |
|  | 4 | Перевірка технічних характеристик |
| 2 | 1 | Розбирання/збирання ендоскопу |
|  | 2 | Просушування |
|  | 3 | Видалення корозії |
|  | 4 | Заміна дистальної гуми «А» |
|  | 5 | Перевірка технічних характеристик |
| 3 | 1 | Розбирання/збирання ендоскопу |
|  | 2 | Заміна інструментального каналу |
|  | 3 | Заміна плетіння гнучкої частини |
|  | 4 | Заміна дистальної гуми «А» гнучкої частини |
|  | 5 | Перевірка технічних характеристик |
| 4 | 1 | Неповна розбірка репроцесора |
|  | 2 | Демонтаж трьоходового клапану |
|  | 3 | Заміна трьоходового клапану |
|  | 4 | Налаштування програмного забезпечення |
|  | 5 | Перевірка технічних характеристик |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; 6. Ремонтні роботи повинні проводитись інженером, який має сертифікат, що пройшов навчання авторизованого сервісу OLYMPUS |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)