# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту і технічного обслуговування Автоматичного гістологічного процесора Tissue-Tek VIP 6 AI, код за ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача дитячого патологоанатомічного відділкення Сеогія Соченка №1151 від 25.05.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу ринку та однієї отриманої комерційної пропозиції з наданням авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 11 676,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з ремонту і технічного обслуговування Автоматичного гістологічного процесора Tissue-Tek VIP 6 AI, код за ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

| 1. | Найменування позиції із плану закупівель Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги Послуги з ремонту і технічного обслуговування Автоматичного гістологічного процесора Tissue-Tek VIP 6 AI, код за ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання Перелік робіт що має бути виконаний при наданні послуги з ремонту та технічного обслуговування Автоматичного гістологічного процесора Tissue-Tek VIP 6 AI: № з/п; Найменування робіт; Кількість; Можливість виконання робіт. так; ні. 1; Розбирання гістопроцесора; 1. 2; Чищення та змащування поворотного клапана; 1. 3; Чищення та змащування пневматичного компресора; 1. 4; Чищення трубопроводів; 1. 5; Чищення уловлювачів реагентів; 1. 6; Ревізія стану електромагнітних клапанів та ультразвукових датчиків рівня; 1. 7; Ревізія стану ущільнювача кришки реторти; 1. 8; Складання гістопроцесора; 1. 9; Скидання накопичених помилок; 1. 10; Перевірка тестів згідно сервісної документації; 1. 11; Перевірка повної працездатності гістопроцесора (виконання циклу проводки та промивання; 1. |
| 3. | Вимоги щодо якості надання послуги |  |  |
|  | Вказати нормативний документ або стандарт | 1.Учасник повинен підтвердити наявність в нього повноважень від Виробника продукції, що підлягає ремонту та гарантійному обслуговуванню. На підтвердження, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати авторизаційний лист від Виробника, у якому підтверджуються повноваження Учасника щодо надання зазначених послуг на території України.. 2.Учасник повинен підтвердити наявність сертифікованих сервісних інженерів,(не менше одного), що пройшли навчання у Виробника та мають повноваження на обслуговування даного типу продукту. На підтвердження, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати виданий Виробником продукції сертифікат сервісного інженера. 3.Спроможність Учасника здійснити роботи з ремонту та технічного обслуговування обладнання відповідно до нижчезазначеного переліку робіт. На підтвердження, Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі, щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 4. Гарантійний термін на надані Послуги встановлюється протягом 6 (шести) місяців з дати їх надання, яка зазначена в акті приймання-передачі наданих послуг, але не розповсюджується на інші поломки та несправності обладнання. На підтвердження, Учасник повинен надати гарантійний лист, щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. |  |
| 4. | Термін надання послуги |  |  |
|  | Одноразово |  |  |
| 5. | Місце надання послуги |  |  |
|  | вул. В.Чорновола,28/1, корпус 15, відділення дитячої патологічної анатомії, 2й поверх, кабінет 207. |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) Зав. відділення Соченко Сергій Ігорович, 097-303-78-68 |  |  |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги |  |  |
|  | Загальні (якість матеріалів, якщо вони використовуються для надання Послуг, повинна відповідати технічним умовам, виданим заводом-виробником таких матеріалів) |  | Індивідуальні вимоги |
| 8. | Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням |  |  |
| 9. | Гарантійні строки Гарантійний термін на надані Послуги встановлюється протягом 6 (шести) місяців з дати їх надання, яка зазначена в акті приймання-передачі наданих послуг, але не розповсюджується на інші поломки та несправності обладнання. На підтвердження, Учасник повинен надати гарантійний лист, щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. |  |  |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця |  |  |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) 1.Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).