ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Антитіла для біохічних досліджень – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Глюкоза - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 53307 Глюкоза IVD (діагностика  in vitro ), реагент /W01010213 ГЛЮКОЗА; Залізо-Феррозин - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro ), реагент /W01010216 ЗАЛІЗО (КХ); Фосфор - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD, реагент /W01010307 НЕОРГАНІЧНИЙ ФОСФАТ / ФОСФОР; Білок (загальний) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53989 Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), реагент /W01010230 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК; Білок (в сечі) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 54523 Білок сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз /W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІW01010230 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК; Сечовина/Азот сечовини (УФ-метод) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53590 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro ), реагент/W01010204 СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ; Сечова кислота - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53586 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), реагент/W01010232 СЕЧОВА КИСЛОТА; Біохімічна контрольна сироватка (Human) І - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал /W0101050199 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) – ІНШЕ; Біохімічна контрольна сироватка (Human) ІІ - Код ДК 021:2015 - 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал/ W0101050199 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) – ІНШЕ; Біохімічний калібратор (Human) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор/ W0101050301 КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ); Контрольна сеча ІІ- Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал/ W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 28 577,67 грн. (Двадцять вісім тисяч п’ятсот сімсот сім  гривень 67 копійок) з ПДВ; 26 708,10  грн. (Двадцять шість тисяч сімсот вісім гривень 10 копійок) без ПДВ.
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