ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk235102598][bookmark: _GoBack]Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Контроль сеча Рівень І Патологічний з мікроскопією 4×120 мл KOVA Liqua-Trol, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk235102570]Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Наталії БАРАШИВЕЦЬ від 15.07.2026 року № 1689

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі  наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі.
[bookmark: _Hlk235102529]Вартість закупівлі з ПДВ становить: 34 489 грн., 85 коп. (Тридцять чотири тисячі чотириста вісімдесят дев’ять гривень 85 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 32 233 грн., 50 коп. (Тридцять дві тисячі двісті тридцять три гривні 50 копійок)



	
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Контроль сеча Рівень І Патологічний з мікроскопією 4×120 мл KOVA Liqua-Trol, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України 
                                                                                                                                   Таблиця №1
	[bookmark: RANGE!B3:D3][bookmark: _Hlk229662913]№
з/п
	Назва реагенту, 
або еквівалент
	Од.
вим.
	К-сть 
	НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024
	Характеристики товару

	1
	Контроль сеча Рівень І Патологічний з мікроскопією 4×120 мл KOVA Liqua-Trol
	шт
	14
	30219 - Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал
/
W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ
	Готовий до використання рідкий патологічний контроль для аналізу сечі, містить виміряну кількість хімічних речовин, стабілізованих еритроцитів людини та органічних частинок для імітації лейкоцитів



Інші вимоги :
1. Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)
2. Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).
3. Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.
4. Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.
5. Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції
6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.


Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).



