ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Медичний компресор код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки відділення виходжування новонароджених з перинатальною паталогією, медичної реабілітації та катемнестичного спостереження немовлят Старенької С.Я. №1689 від 15.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у двох отриманих комерційних пропозиціях.
Очікувана вартість закупівлі складає: 338 266,00 UAH без ПДВ, ПДВ (7%)-23 678,62 UAH, всього з ПДВ- 361 944,62UAH.



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Медичний компресор код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість
	
Характеристики

	1
	Медичний компресор DK50 DE або еквівалент
	НК 024:2023 — 31253 – Компресор повітряний для медичних виробів, НК 031:2024 Z1203019080 різні інструменти для проведення анестезії та підтримки штучної вентиляції легень – апаратні аксесуари
	шт.
	2
	Потік, що виходить під час тиску 3,5 бар: не менше 50 л/хв
Максимальний потік: не менше 200 л/хв
Фільтрування повітря: 5 µм
З’єднання на виході: DISS 1160-A (3/4”-16 UNF)
Рівень шуму: ≤50 дБ(А) за 50 Гц
Режим експлуатування компресора: безперервний – S1
Розміри компресора не більше: 470х380х505 мм
Класифікація згідно з MDD 93/42 EEC, 2007/47 EC: II b.


Компресор має бути сумісний з апаратами Medin CNO, Infant Flow, Opti Flow.

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
4. Строк поставки товару: не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання замовлення  від замовника..
5. Гарантійний термін: 12 місяців з дня підписання видаткової накладної.

	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Учасник у складі пропозиції має надати наступні документи:
1. Декларація про відповідності вимогам Технічному регламенту щодо медичних виробів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753.
2. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту. На підтвердження надати гарантійний лист.
3. На підтвердження характеристик товару зазначених в колонці «Характеристики» Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації надати Керівництво користувача.
4. На підтвердження сумісності з апаратами Medin CNO, Infant Flow, Opti Flow надати гарантійний лист.
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