ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів  код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп»)  код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділу дитячої урології Пономаренка М.В. №904 від 24.04.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції з наданих трьох.
Вартість закупівлі: 596 839,58 грн. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок), з ПДВ.


	

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів  код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп»)  код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ)

1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість
	
Характеристики

	1
	Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів  
	36652 -Жорсткий цистоуретроскоп/ Z12020702 - Цистоуретроскопи
	комплект
	1
	Педіатричний цистоуретроскоп 9.5 Шр. з кутом огляду 6°, робочою довжиною 13 см. В інструмент конструктивно вбудовано: оптоволоконний світловод; окуляр під кутом для зручності роботи, робочий канал діаметром 6 Шр. (для інструментів до 5 Шр.), два бокових роз'єми для ірригації (подачі рідини).
Набір містить: Інструментальний адаптер (порт) зі спеціальною системою ущільнення та швидкісним замком (одноканальний), силіконові ущільнювальні ковпачки для адаптера (10 шт.), адаптер зі штекерним роз'ємом LUER для підключення ірригаційних трубок (діаметр штуцера 9 мм), розбірний адаптер із замком LUER, оснащений запірним краном для регулювання подачі рідини, спеціальний адаптер для очищення, промивання та дезінфекції каналів інструменту.
Додаткові інструменти: 
- Жорсткі урологічні щипці (5 шт.) сумісні з цистоуретроскопом, призначені для захоплення фрагментів каменів. Вони мають дві рухомі бранші, діаметр 5 Шр. та робочу довжину 30 см. Цей інструмент часто використовується в педіатричній ендоскопії та міні-інвазивних процедурах.
- Cпеціалізована жорстка ін'єкційна голка розміром 3 Fr  сумісна з цисто-уретроскопом, призначена для одноразового використання та застосовується в ендоскопічній урології — зокрема для роботи з операційними цисто-уретроскопами.



Інші вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам.
2. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів. Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують») на товар або на складові комплектів, якщо вони підлягають декларуванню.
Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва. З наданням документів, на які посилаються в листі поясненні, у вигляді скан/копії.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.
4. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
5. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).
6. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.
7. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.
8. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.


Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).
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