ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Аналізатора газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г.  №1590 від 01.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі аналізу ринту та наданих трьох комерційних пропозицій. З ціллю максимальної економії за основу взято найменшу комерційну пропозицію.
Вартість закупівлі: 79 706,25 грн. (сімдесят дев’ять тисяч сімсот шість гривень 25 копійок) без ПДВ , ПДВ 20%: 15 941,25 грн. (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот сорок одна  гривня 50 копійок. Всього з ПДВ  95 647,50 грн ((дев'яносто п’ять тисяч шістсот сорок сім гривень 50 копійок).
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МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету
[bookmark: _Hlk187825384][bookmark: _Hlk55388490]Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Аналізатора газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання     
діагностики та метрології
Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Серійний номер
обладнання
	
Інвентарний номер
	Кількість 

	[bookmark: _Hlk233965847]1
	Аналізатор газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221
	27979
27922
28849
	1014409699
1014409697
(023)122189
	3 шт




Табл.2
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1. Перелік робіт по технічному обслуговуванню Аналізатору газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221
· Розбірка аналізатору Cobas b-221
· Чистка всіх механізмів та їх змащування
· Заміна рідинних трубок і ущільнювачів модулів піпетування, аспірації та модуля шприців
· Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини з допомогою набору для обслуговування В 221 COBAS
· Проведення сервісних перевірочних тестів 
· Збірка аналізатору Cobas b-221



Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	
Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
	




[bookmark: _GoBack]Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

	













