# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Автоматичного електрохемілюмінесцентного аналізатора Сobas e411 rack (1058-04)) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання. |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі .о. завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Алли Бургело №999 від 06.05.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі аналізу ринту та наданих трьох комерційних пропозицій. З ціллю максимальної економії за основу взято найменшу комерційну пропозицію. Вартість закупівлі: 4 600,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 920,00 UAH, Вартість з ПДВ – 5 520,00 UAH. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Автоматичного електрохемілюмінесцентного аналізатора Сobas e411 rack (1058-04)) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Обґрунтування закупівлі:

Проведення планового технічного обслуговування обладнання

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної

діагностики та метрології

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний електрохемілюмінесцентний аналізатор Сobas e411 rack (1058-04) | 1058-04 | 1014017202 | 1шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | Перелік робіт по ремонту та технічному обслуговуванню автоматичного електрохімічного аналізатору Сobas e411 rack (1058-04) - Розбірка аналізатору Cobas е411 послуга - Чистка всіх механізмів та їх змащування послуга - Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та послуга - Заміна детекторного блоку послуга - Проведення сервісних перевірочних тестів послуга - Збірка аналізатору |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).