ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Запасні частини до Автоматичного електрохемілюмінесцентного аналізатора Сobas e411: Детекторний блок код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі В.о. завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Алли Бургело №1000 від 06.05.2026р

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі та наданих трьох комерційних пропозицій. З ціллю максимальної економії за основу взято найменшу комерційну пропозицію.
Вартість закупівлі: 100 127,58  UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 20 025,52 UAH, Вартість з ПДВ – 120 153,10 UAH.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю по предмету:
Запасні частини до Автоматичного електрохемілюмінесцентного аналізатора Сobas e411: Детекторний блок код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

                                                                                                                                    Таблиця 1
	1.
	Закупівля по предмету:
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	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
1. Детекторний блок - 1 шт.

0. Детекторний блок  повинен бути оригінальним або таким, що офіційно рекомендований виробником обладнання для використання на аналізаторі Cobas e 411.
0. Детекторний блок повинен забезпечувати:
· стабільне зчитування сигналу;
· високу чутливість вимірювання;
· коректну передачу даних до програмного забезпечення аналізатора;
· безперебійну роботу приладу у штатному режимі.
0. Виріб повинен бути новим, не відновленим, не бувшим у використанні.
0. Постачання повинно здійснюватися у заводському пакуванні із захистом від механічних пошкоджень та впливу зовнішніх факторів.
0. Наявність документів, що підтверджують якість та походження виробу. 
0. Гарантійний термін експлуатації — не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію або відповідно до гарантійної політики виробника.
0. Після встановлення детекторний блок повинен забезпечувати повноцінне функціонування аналізатора відповідно до технічних характеристик виробника обладнання.

	3.
	Вимоги щодо якості товару

	
	1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.
2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору
3. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

	4.
	Термін поставки товару 

	
	Одноразово
	не пізніше 3 календарних днів з моменту отримання замовлення  від замовника

	5.
	Місце поставки товару

	
	м. Київ, вул. вул. В.Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. вул. В.Чорновола, 28/1, корпус 16

	6.
	Умови поставки товару

	
	Товар постачається транспортом Постачальника, за рахунок Постачальника  з офіційним представником постачальника для перевірки відповідності кількості та якості замовленого товару, та наявності всієї документації згідно чинного законодавства України, в упаковці, яка забезпечує його схоронність під час зберігання та транспортування.
Час поставки за погодженням Замовника з 10:00 до 15:00

	7.
	Перевірка якості та кількості товару 

	
	Офіційним представником постачальника і представниками замовника (Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики




Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент.
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