ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії  Ольхович Н.В. №1627 від 07.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у чотирьох отриманих комерційних пропозиціях.
Вартість закупівлі: 62 272,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%)- 12454,40 UAH, всього з ПДВ- 74 726,40 UAH.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю по предмету:
Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

                                                                                                                                    Таблиця 1
	1.
	Закупівля по предмету:
[bookmark: _Hlk234401181] Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори


	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
1. Мотор Micro Motors L149.12.21 (каталожний номер L149.12.21) або еквівалент,
у кількості - 1 шт.

1) Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).
2)  Повинен виконувати функцію притискання плашки до платформи модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).

2. [bookmark: _Hlk233882041]Мотор Micro Motors L149.12.43 (каталожний номер L149.12.43) або еквівалент,
у кількості - 1 шт.

1) Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).
2) Повинен виконувати функцію переміщення гребінки вертикально, вздовж усієї 96-ти луночної плашки модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).

3. Вакуумний насос двоступеневий, 283 л/хв (каталожний номер МС-90612) або еквівалент, у кількості - 1 шт.

1) Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).
2) [bookmark: _Hlk233882453]Повинен виконувати функцію відбирання дисків з рідиною модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).

4. Сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 (каталожний номер 19060) або еквівалент, у кількості - 2 шт.

1) Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).
2) Повинен виконувати функцію відбирання вологи, рідини та дисків на шляху до вакуумного насосу модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).


	3.
	Вимоги щодо якості товару

	
	Вказати нормативний документ або стандарт

	Гарантія на запасні частини складає  6 місяців

	4.
	Термін поставки товару 


	
	Одноразово
	

	5.
	Місце поставки товару

	
	Відділ неонатального скринінгу лабораторії медичної генетики Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії


	6. 
	Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення)
Софія Хвостенко тел: +380 96 757 25 78; e-mail: sofiakhvostenko@gmail.com

	7.
	Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при поставці твару 
Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки).


	
	Загальні 
(якість товару, повинна відповідати технічним умовам, виданим заводом-виробником такого товару)
	Індивідуальні вимоги
 (наприклад: перевірка тиску в системі повинна виконуватись повіреним обладнанням)

	8.

	Порядок прийому-передачі товару та форма контролю за поставкою

	9. 
	Гарантійні строки

 Гарантія на запасні частини складає  6 місяців

	10.
	Кваліфікаційні вимоги до Виконавця 


	11.
	Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби)




[bookmark: _GoBack]Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент.
































