ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Крісло донорське – ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Крісло донорське для забору крові – ДК 021:2015 – 33192000-2 - Меблі медичного призначення, код НК 024:2023 – 10789 Донорське крісло / донорська кушетка, код НК 031:2024 – V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі Завідувача центру служби крові Дмитра ПЕРЕТЯТКА від 14.08.2026 року № 2033

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувану вартість визначено на підставі отриманої комерційної пропозиції та проведеного моніторингу відповідного сегмента ринку. З метою забезпечення максимальної економії коштів очікувану вартість визначено за найнижчою запропонованою ціною.
[bookmark: _Hlk237947186][bookmark: _Hlk237947193][bookmark: _GoBack]Враховуючі вищевикладене очікувана вартість закупівлі з ПДВ складає 185 000 грн., 00 коп. (Сто вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок), очікувана вартість закупівлі без ПДВ складає 172 897 грн., 20 коп. (Сто сімдесят дві тисячі вісімсот дев).



	
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
[bookmark: _Hlk237947172]Крісло донорське – ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Крісло донорське для забору крові – ДК 021:2015 – 33192000-2 - Меблі медичного призначення, код НК 024:2023 – 10789 Донорське крісло / донорська кушетка, код НК 031:2024 – V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України 
                                                                                                                                   Таблиця №1
	[bookmark: RANGE!B3:D3][bookmark: _Hlk229662913]№
з/п
	Назва реагенту, 
або еквівалент
	Од.
вим.
	К-сть 
	НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024
	Характеристики товару

	1
	Крісло донорське КД-2
	шт
	5
	10789 Донорське крісло / донорська кушетка
/
V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА
	Крісло донорське складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки.
Виріб спеціально розроблено для забезпечення максимального комфорту донора і зручності в роботі медичного персоналу. Робоче положення крісла на рівні пояса для проведення флеботомії та для зручності медичного персоналу. Можливо приведення крісла в антишокове положення.
Підлокітники повинні мати змінне положення.
Для комфорту підлокітники розсуваються, коли донор сідає, а також можуть переміщатися вгору і вниз, для найбільш зручного положення рук.
Оббивка крісла має бути вінілова синього кольору.
Для оббивки крісла використовується м'який, довговічний матеріал, що добре миється.
Технічні характеристики
Максимальне навантаження, кг: 180
Максимальне навантаження на дно підлокітника, кг: 10
Габаритна довжина, мм: 1600
Габаритна ширина, мм: 800
Посадкова висота, мм: 500
Комплект поставки:
Крісло - 1шт.,
Пластиковий чохол для ножної секції - 1шт.,
Паспорт - 1шт.
Термін гарантії 12 місяців з моменту придбання



Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.
Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

1. Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)
2. Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання.
4. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.
5. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника
6. Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог.
6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.


