# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Демонтаж та утилізація або зберігання комп’ютерного томографу «SOMATOM Definition AS», рентгенівських стаціонарних апаратів «Essenta DR Compact» та «RADREX» код ДК 021:2015 – 98390000-3 Інші послуги (код ДК 021:2015 98391000-0 — Послуги з виведення з експлуатації) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру радіології Нечаєва М.П. №1882 від 29.07.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі однієї наданої комерційної пропозицій, оскільки на сьогодні лише одна компанія має ліцензію на надання відповідних послуг. Очікувана вартість закупівлі складає: 685 000,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%)- 137 000,00 UAH, всього з ПДВ- 822 000,00UAH. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Демонтаж та утилізація або зберігання комп’ютерного томографу «SOMATOM Definition AS», рентгенівських стаціонарних апаратів «Essenta DR Compact» та «RADREX» ДК 021:2015 – 98391000-0 — Послуги з виведення з експлуатації

| Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги №; Перелік обладнання, яке підлягає демонтажу та утилізації; Серійний номер. 1.; Комп’ютерний томограф «SOMATOM Definition AS»; 65832. 2.; Системи рентгенографічна «Essenta DR Compact»; 12000155. 3.; Системи рентгенографічна «RADREX»; G5B16Z2059. |
| --- |
| Вимоги щодо якості надання послуги |  |
| Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»» | Регламентрі роботи: - Демонтаж медичного обладнання. - Відключення обладнання від інженерних мереж. - Вивезення демонтованого обладнання. - Утилізація або зберігання обладнання відповідно до вимог чинного законодавства. - Надання актів виконаних робіт та документів, що підтверджують утилізацію або зберігання. |
| Термін надання послуги |  |
|  | Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів. |
| Місце надання послуги |  |
| ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України»(В'ячеслава Чорновола 28/1 - Р) |  |
| Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail: Дорош Єгор Олегович, +380951347292, doroshegorolegovich@gmail.com |  |
| Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, транспортні витрати, завантаження, розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази, а також інших витрат Учасника, необхідних для надання послуг |  |
| Загальні Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг із зазначених робіт, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника | Індивідуальні вимоги Демонтаж, перевезення та утилізацію мають виконувати кваліфіковані технічні спеціалісти, які мають відповідну підготовку та допуски. |
| Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням Акт виконаних робіт |  |
| Кваліфікаційні вимоги до Виконавця - Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання); - Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; - Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід; - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для надання послуги; - Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами»); - Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі). |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)