ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Монополяр резектоскоп, офісний гістероскоп, помпа для подачі рідини з контролем тиску згідно коду ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки відділення дитячої та підліткової гінекології Бачинської І.В. №1597 від 02.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у двох отриманих комерційних пропозиціях.
Очікувана вартість закупівлі складає: 1 339 471,59 UAH без ПДВ, ПДВ (7%)- 93 763,01 UAH, всього з ПДВ- 1 433 234,60 UAH.




ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Монополяр резектоскоп, офісний гістероскоп, помпа для подачі рідини з контролем тиску згідно коду ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість
	
Характеристики

	1
	Монополяр резектоскоп KARL STORZ або еквівалент
	35301 Резектоскоп/
Z12020707 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали Резектоскопи
	комплект
	1
	Монополярні резектоскопи в гінекології призначені для проведення гістерорезектоскопії з міомектомією, абляцією, ендометрією, поліпектомією, тощо. В урології призначені для трансретральної резекції (ТУР_) простати та сечового міхура.
Комплектація:
- HOPKINS Оптика 30 градусів, 4 мм, 30 см – 1шт.
- Елемент робочий – 1 шт.
- Тубус резектоскопа, 26 Шр. комплект, - 1 шт.
- Обтуратор стандартний – 1 шт.
- Петля ріжуча, 24/26 Шр -12 шт.
- Електрод коагуляційний , діаметр 3 мм – 3 шт.
- Електрод коагуляційний , загострений – 2 шт.
- Кабель монополятний високочастотний, 300 см - 2 шт.
- Кошик для чистки 430x65x52 мм – 1 шт.
- Щітка для чищення інструментів, в уп. 5 шт – 1 пак.

	2
	Офісний гістероскоп KARL STORZ або еквівалент
	36628 Гістероскоп жорсткий/
Z12020704 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали Гістероскопи
	комплект
	1
	Офісний гістероскоп призначений для проведення делікатного гінекологічного огляду без розширення цервікального каналу без застосування наркозу в амбулаторних умовах.
Комплектація:
HOPKINS Оптика 30 градусів, 2.9 мм, 30 см – 1шт.
BETTOCCHI Тубус внутрішній – 1 шт.
BETTOCCHI Тубус зовнішній – 1 шт.
Біопсійні та захоплюючі щипці, 5 Шр. – 2 шт.
Ножиці, тупі, 5 Шр., 34 см-1 шт.
Електрод біполярний, шаровидний, 5 Шр.- 1 шт.
Електрод біполярний вапоризаційний – 1 шт.
Електрод дисекційний біполярний – 1 шт.
Кабель біполярний високочастотний, 300 см -2 шт.
Кошик для чистки 430x65x52 мм – 1 шт.

	3
	Помпа для подачі рідини з контролем тиску KARL STORZ або еквівалент
	36023 Помпа для ендоскопічного зрошення/аспірації/
Z12020780 Інструменти для сечостатевої ендоскопії — апаратні компоненти
	комплект
	1
	Помпа для подачі рідини з контролем тиску Можливе використання в гінекології та лапароскопії ( в залежності від встановленого ПО). В гінекології можливе застосування для безпечного розширення порожнини матки із автоматичним контролем тиску.
Комплектація:
ENDOMAT SELECT Помпа для аспірації та іригації– 1 шт.
Трубки, комплект іригаційний PC – 2 шт.
Трубка помпи – 1 пак.
Мембрана – 1 пак.



1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
4. Строк гарантійного обслуговування згідно документації виробника.
5. Поставка товару має включати індустріальне мастило та спеціальний лубрікант до краників необхідне для обслуговування обладнання.
6. Помпа має бути забезпечена апаратним ключем, гістероскопія

	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Учасник у складі пропозиції має надати наступні документи:
	1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів. Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують») на товар або на складові комплектів, якщо вони підлягають декларуванню.
	Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва. З наданням документів, на які посилаються в листі поясненні, у вигляді скан/копії.
	2. Довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товару, марку, модель, виробника товару, країну походження товару.
	3. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту. На підтвердження надати гарантійний лист.
4. Для підтвердження наявності гарантійного обслуговування в Україні надати гарантійний/авторизаційний лист виробника або його офіційного/уповноваженого представника в Україні, яким підтверджується можливість вчасної поставки та строк гарантійного обслуговування з зазначенням контактів сервісного центру в якому буде проводитися гарантійне обслуговування.
5.У разі пропонування еквіваленту товару, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.
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