# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (автоматичного біохімічного аналізатора Cobas с-111 у кількості 3 штуки) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс – центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №1588 від 01.07.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З урахуванням співставності надання послуг та відсутності значних цінових відхилень, очікувану вартість встановлено на рівні найменшої з отриманих пропозицій як економічно вигідної. Очікувана вартість закупівлі складає: 117 684,15 грн. без ПДВ, ПДВ (20%) - 23 536,83 грн., всього з ПДВ - 141 220,98 грн. |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (автоматичного біохімічного аналізатора Cobas с-111 у кількості 3 штуки)  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний біохімічний аналізатор Cobas с-111 | 61193 21213 16527 | 10150022 (023)122190 1014409705 | 3 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Перелік робіт по технічному обслуговуванню Автоматичного біохімічного аналізатору Cobas с-111 - Розбірка аналізатору Cobas с-111 - Чистка всіх механізмів та їх змащування (WASH STATION) - Заміна контейнера для внутрішніх відходів (TANK WASTE) - Заміна тефлонових прокладок - Заміна ротору для кювет - Заміна лампи галогенової - Заміна зонду - Заміна кабелю CABLE DETECTION KIT - Збірка крильчатки двигуна ротора - Заміна ущільнювача для пробіркових піпеток - Проведення сервісних перевірочних тестів - Збірка аналізатору |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2026.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).