ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (автоматичного біохімічного аналізатора Cobas с-111 у кількості 3 штуки)  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс – центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №1588 від 01.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З урахуванням співставності надання послуг та відсутності значних цінових відхилень, очікувану вартість встановлено на рівні найменшої з отриманих пропозицій як економічно вигідної.
Очікувана вартість закупівлі складає: 117 684,15 грн. без ПДВ, ПДВ (20%) - 23 536,83 грн., всього з ПДВ -  141 220,98 грн.


[bookmark: _Hlk226471843]
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету
[bookmark: _Hlk187825384][bookmark: _Hlk222320373]Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (автоматичного біохімічного аналізатора Cobas с-111 у кількості 3 штуки)  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання 

Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Серійний номер
обладнання
	
Інвентарний номер
	Кількість 

	1
	Автоматичний біохімічний аналізатор Cobas с-111
	61193
21213
16527
	10150022
(023)122190
1014409705
	3 шт




Табл.2
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1. Перелік робіт по технічному обслуговуванню Автоматичного біохімічного аналізатору Cobas с-111
· Розбірка аналізатору Cobas с-111
· Чистка всіх механізмів та їх змащування (WASH STATION)
· Заміна контейнера для внутрішніх відходів (TANK WASTE)
· Заміна тефлонових прокладок
· Заміна ротору для кювет
· Заміна лампи галогенової
· Заміна зонду
· Заміна кабелю CABLE DETECTION KIT
· Збірка крильчатки двигуна ротора
· Заміна ущільнювача для пробіркових піпеток
· Проведення сервісних перевірочних тестів
· Збірка аналізатору



Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	
Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
[bookmark: _GoBack]2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
	


 
Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2026.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).





