# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Витратні матеріали для проведення досліджень методом газової хроматографії у відділі діагностики спадкової патологі – код ДК 021:2015 –38430000-8 - Детектори та аналізатори (Колонка капілярна для газової хроматографії TG-5SILMS GC COLUMN 30M X0.25MMX0.25ΜM, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 38432210-7 - Газові хроматографи, код НК 024:2023 - 44407 - Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro), код НК 031:2024 - W0201050299 - СИСТЕМИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ – ІНШЕ) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки відділом діагностики спадкової патології лабораторії медичної генетики центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії Наталії МИЦИК від 18.09.2026 № 2419 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі з ПДВ становить: 69 688 грн., 20 коп. (Шістдесят дев’ять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 20 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 58 073 грн., 50 коп. (П’ятдесят вісім тисяч сімдесят три гривні 50 копійок) |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Витратні матеріали для проведення досліджень методом газової хроматографії у відділі діагностики спадкової патологі – код ДК 021:2015 – 38430000-8 - Детектори та аналізатори (Колонка капілярна для газової хроматографії TG-5SILMS GC COLUMN 30M X0.25MMX0.25ΜM, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 38432210-7 - Газові хроматографи, код НК 024:2023 - 44407 - Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro), код НК 031:2024 - W0201050299 - СИСТЕМИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ – ІНШЕ)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | К-сть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка капілярна для газової хроматографії TG-5SILMS GC COLUMN 30M X0.25MMX0.25ΜM | 1 | шт | 44407 - Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro) / W0201050299 - СИСТЕМИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ – ІНШ | Довжина: 30 м. Внутрішній діаметр: 0,25 мм. Товщина нерухомої фази: 0,25 мкм. Нерухома фаза: малоблідний 5% феніл / 95% диметилполісилоксан (тип 5MS), оптимізована для ГХ-МС. Призначення: універсальний аналіз органічних сполук, залишкових розчинників, забруднювачів, ПХЗ тощо методом ГХ-МС; низький фоновий сигнал, висока термостабільність і інертність до активних компонентів. |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.