ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Крісло донорське – ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Крісло донорське для забору крові – ДК 021:2015 – 33192000-2 - Меблі медичного призначення, код НК 024:2023 – 10789 Донорське крісло / донорська кушетка, код НК 031:2024 – V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі Завідувача центру служби крові Дмитра ПЕРЕТЯТКА від 14.08.2026 року № 2033

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	18.08.2026 року, відповідно до службової записки щодо потреби в закупівлі, поданої ініціатором закупівлі — завідувачем центру служби крові Дмитром ПЕРЕТЯТКОМ від 14.08.2026 року № 2033, було оголошено процедуру закупівлі за ідентифікатором UA-2026-08-18-007155-a.
28.08.2026 року зазначену закупівлю було відмінено у зв’язку з відхиленням усіх поданих тендерних пропозицій.
З метою повторного проведення закупівлі, забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, а також для отримання найбільш економічно вигідних та конкурентних пропозицій було здійснено повторний запит комерційних пропозицій у потенційних постачальників.
За результатами аналізу отриманих комерційних пропозицій та з урахуванням актуальних ринкових пропозицій було переглянуто та уточнено технічні характеристики предмета закупівлі. Зазначені зміни внесено з метою приведення технічних вимог у відповідність до фактичних характеристик товарів, які представлені на ринку, розширення кола потенційних учасників та недопущення встановлення вимог, які можуть необґрунтовано обмежувати конкуренцію..
[bookmark: _Hlk237947186][bookmark: _Hlk237947193]Враховуючі вищевикладене очікувана вартість закупівлі з ПДВ складає 230 500 грн., 33 коп. (Двісті тридцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), очікувана вартість закупівлі без ПДВ складає 192 083 грн., 33 коп. (Сто дев’яносто дві тисячі вісімдесят три гривні 00 копійок).



	
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
[bookmark: _Hlk237947172]Крісло донорське – ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Крісло донорське для забору крові – ДК 021:2015 – 33192000-2 - Меблі медичного призначення, код НК 024:2023 – 10789 Донорське крісло / донорська кушетка, код НК 031:2024 – V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України 
                                                                                                                                   Таблиця №1
	[bookmark: RANGE!B3:D3][bookmark: _Hlk229662913]№
з/п
	Назва реагенту, 
або еквівалент
	Од.
вим.
	К-сть 
	НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024
	Характеристики товару

	1
	Крісло донорське КД-2
	шт
	5
	10789 Донорське крісло / донорська кушетка
/
V080202 МЕХАНІЧНІ МЕДИЧНІ КРІСЛА
	[bookmark: _GoBack]Крісло донорське призначене для роботи в закритих приміщеннях. Рекомендовані кліматичні умови: температура з + 10 ° С до + 40 ° С; відносна вологість повітря з 30 до 80%; атмосферний тиск з 700 до 1060 hPa
Габарити у зібраному вигляді, мм - Не більше 1100х530х300
Вага ,кг - Не більше 31
Максимальне навантаження
на дно підлокітника, кг - Не більше 5
Максимальне навантаження, кг - Не більше 120
Габаритна довжина, мм - Не більше 1820
Габаритна ширина, мм - Не більше 750
Габаритна висота, мм - Не більше 510
Крісло донорське складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки.
Має збірну конструкцію підлокітників.
Для полегшення роботи медичного персоналу при зміні положення підлокітників крісла і забезпечення стійкої посадки донора:
- контроль положення крісла
У кріслі  передбачено положення "голова низько, ноги високо", оптимального при шоці:
- крісло висотою 500 мм
- підлокітники із змінним положенням
Комплект поставки:
Крісло - 1шт.,
Пластиковий чохол для ножної секції - 1шт.,
Паспорт - 1шт.
Термін гарантії 12 місяців з моменту придбання



Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.
Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

1. Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)
2. Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання.
4. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.
5. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника
6. Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог.
6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.


