ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Кон'юговане антитіло IOTest CD14-APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 56946-Клітинний маркер CD14 IVD (діагностика in vitro ), антитіла / W0103080104 - Антитіла для розпізнавання рецепторів поверхні клітин); Кон'юговане антитіло IOTest CD133-APC, або еквівалент - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56916 -Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro ), набір, сортування флуоресцентноактивованих клітин/проточна цитометрія / W0103080104 - Антитіла для розпізнавання рецепторів поверхні клітин); Flow-Count Fluorospheres / Флуоросфери Flow-Count Fluorospheres, 200т - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 55864 - Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент / W0103080401 - Контрольні кульки); Контрольний клітинний матеріал, нормальний рівень, які мають паспортні дані на наступні параметри: CD2, CD3, CD14, CD19, CD3-/56+, CD7, CD13, HLA-DR, CD33, 60 тестів (IMMUNO-TROL Cells) або еквівалент - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 56919-Численні СD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0103080499 - Контрольні речовини для проточної цитометрії - інше)) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів. Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника. Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 Вартість закупівлі: 124 767,88 грн. (Сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 88 копійки) з ПДВ; 110 229,20 грн. (Сто десять тисяч двісті двадцять дев’ять гривень 20 копійок) без ПДВ. |

Уповноважена особа 							Катерина БОЙКО