ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (S7765 Водний контроль якості AUTOCHECK5+, рівень 4  – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 52860 – Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, контрольний матеріал / W0101050101 – Атестовані мультикомпонентні контрольні матеріали (КХ)); Е1001-Референтний електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101070301 - Референтні Електроди); Е777-РН електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59243 - Водневий (H +)/pH електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101060602 - Ph – Eлектроди (Bg); Е799-РО2 електрод для АВL аналізатора  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30204 - Кисневий електрод  / W0101060603 - Кисень – Електроди (Bg)); Е788-РСО2 електрод для ABL аналізатора  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 60773 - Діоксид вуглецю (CO2 ) IVD (діагностика in vitro ), набір, іоноселективні електроди / W0101060601 - Діоксид Вуглецю – Електроди (Bg)); Е744-СІ електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59240 - Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101070103 - Хлорид – Електроди); Е722-К+ електрод для АВL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59248 - Калійний електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101070106 - Калій – Електроди); Е755-Na+ електрод для АBL аналізатора  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59249 - Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro) / W0101070107 - Натрій – Електроди); Е733-Са2+ електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59239 - Кальцієвий (Ca2 +) електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101070102 - Кальцій – Електроди); Е7066-Глюкоза електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53305 - Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, йонселективні електроди / W0101070202 - Глюкоза – Електроди); Е7077-Лактат електрод для ABL аналізатора - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30208 - Лактатний електрод / W0101070204 - Лактат – Електроди))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 761 686,25 грн. (Сімсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість гривень 25 копійок) з ПДВ; 711 856,31 грн. (Сімсот одинадцять тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 31 копійка) без ПДВ.
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