ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (D799 - Комплект рО2 мембран для E799 Електрода  – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 54501 - Гази крові р02 IVD, набір, йон-селективні електроди / W0201040101 - Аналізатори газів крові – з класичним профілем (ph, po2, pco2, гематокрит + електроліти)); D788 - Комплект РСО2 мембран для E788 Електрода - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 54500 - Гази крові рС02 IVD, набір, йон-селективні електроди / W0201040101 - Аналізатори газів крові – з класичним профілем (ph, po2, pco2, гематокрит + електроліти)); D722 - Комплект К+ мембран для E722 Електрода - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52892 - Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди / W0101070106 - Калій – Електроди); D755 - Комплект Na+ мембран для E755 Електрода  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52896 - Натрій (Na+) IVD, набір, йон-селективні електроди  / W0101070107 - Натрій – Електроди); D733 - Комплект Са2+ мембран для E733 Електрода  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52874 - Кальцій (Ca2+) IVD, набір, йон-селективні електроди / W0101070102 - Кальцій – Електроди); D744 - Комплект Сl - мембран для E744 Електрода  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52876 - Хлорид (Cl-) IVD, набір, йон-селективні електроди / W0101070103 - Хлорид – Електроди); D711 - Комплект референтних мембран для Е1001 Електрода - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) / W0101070399 - референтні матеріали і буфери (електроліти) – інше); D7066 - Комплект мембран Глюкози для E7066 Електрода  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53303 - Глюкоза IVD, набір, електрометричний аналіз / W0101070202 - Глюкоза – Електроди); D7077 - Комплект мембран Лактату для E7077 Електрода D7077 - Комплект мембран Лактату для E7077 Електрода - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30208 - Лактатний електрод / W0101070204 - Лактат – Електроди))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 438 552,74 грн. (Чотириста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні 74 копійки) з ПДВ; 409 862,37 грн. (Чотириста дев’ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 37 копійок) без ПДВ.
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