ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Тест для кількісного визначення каталітичної активності субодиниці МВ креатинкінази (CKMB), 2 × 50 тестів для cobas с 111 – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 61385 - Креатинкіназа ізофермента міокарду IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз / W01010114 - КРЕАТИНКІНАЗА – MB АКТИВНІСТЬ (КХ)); Тест для кількісного визначення креатинкінази (СК), 2 × 100 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53003 - Загальна креатинкіназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010113 - КРЕАТИНКІНАЗА – ЗАГАЛЬНА); Тест для кількісного визначення лактатдегідрогенази, вер.2 (LDHI2),  2 × 50 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53072 - Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз / W01010120 - ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА P (LDH - P --> L)); Тест для кількісного визначення лужної фосфатази, Ген.2 (ALP2S),  4 × 50 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52928 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз  / W01010105 -ЛУЖНА ФОСФАТАЗА – ЗАГАЛЬНА); Тест для кількісного визначення γглутамілтрансферази, вер.2 (GGT-2), 2 × 100 тестів, для cobas c 111  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз / W01010116 - ГАММА ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА); Імунотурбідиметричний тест для кількісного визначення C реактивного білка IV (CRP4), 2 × 100 тестів, для cobas c 111  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53705 - C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз / W01021109 - С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК); Тест для кількісного визначення загального білірубіну, Ген.3 (BILT3), 4x100 тестів для  cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53229 - Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз  / W01010203 - БІЛІРУБІН); Тест для кількісного визначення прямого білірубіну, Ген.2 (BILD2), 2x50 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53233 - Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010203 - БІЛІРУБІН); Тест для кількісного визначення альбуміну, Ген.2 (ALB2), 4 × 100 тестів, для cobas c 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59071 - Альбумін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010201 - АЛЬБУМІН (КХ)); Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази  з/без активації піридоксальфосфату, 4х100 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52924 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010103 - АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА); Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази (ASTL),  4х100 тестів для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз / W01010110 - АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА); Тест  для кількісного визначення креатиніну, Ген.2 компенс. (CREAJ2),  4x100 тестів для  cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53251 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010207 - КРЕАТИНІН); Тест для кількісного визначення концентрації сечовини/азоту сечовини крові (UREAL), 4x100 тестів для системи  cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 63333 - Сечовина IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія / W01010204 - СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ); Розчин Депротеїнайзер для очистки ISE (ІСЕ) електродів, 2х11мл (ml) для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем / W01019001 - БУФЕРИ (НЕ ПРИПИСАНІ ДО ПЕВНОГО КЛАСУ), ДОДАТ. РЕАКТИВИ, ТОЩО (КХ)); Тест для кількісного визначення загального білка, Ген.2 (TP2), 4x100 тестів, для cobas с 111 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 61900 - Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010230 - ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 178 832,31 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять дві гривні 31 копійка) з ПДВ; 167 133,00 грн. (Сто шістдесят сім тисяч сто тридцять три гривні 00 копійок) без ПДВ.
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