# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Opti-Mole 100 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Opti-Mole 1000 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Opti-Mole 290 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Миючий засіб для термопари з аніонним детергентом, 60 мл, Деіонізована вода, 60 мл пляшка з пипеткою, Миючий засіб для термопари, 60 мл, Контроль осмолярності HNL 6х1мл, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33694000-1 - Діагностичні засоби) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Наталії БАРАШИВЕЦЬ від 15.07.2026 року № 1690 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі з ПДВ становить: 39 541 грн., 85 коп. (Тридцять дев’ять тисяч п’ятсот сорок одна гривеня 85 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 36 955 грн., 00 коп. (Тридцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок) |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Opti-Mole 100 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Opti-Mole 1000 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Opti-Mole 290 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60, Миючий засіб для термопари з аніонним детергентом, 60 мл, Деіонізована вода, 60 мл пляшка з пипеткою, Миючий засіб для термопари, 60 мл, Контроль осмолярності HNL 6х1мл, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33694000-1 - Діагностичні засоби)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | К-сть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opti-Mole 100 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60 | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | 100 ммоль/кг Opti-Mole ампули осмоляльності Стандарт. Склад пакунку: 60 x 0.4 мл ампули ~ 1% NaCl ~ 99% Деіонізована вода |
| 2 | Opti-Mole 1000 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60 | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | 1000 ммоль/кг Opti-Mole ампула осмоляльності Стандарт. Склад пакунку: 60 x 0.4 мл ампули ~ 10% NaCl ~ 90% Деіонізована вода |
| 3 | Opti-Mole 290 ммоль/кг Стандарт осмоляльності 4 млх60 | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | 290 ммоль/кг Opti-Mole ампула осмоляльності Стандарт. Склад пакунку: 60 x 0.4 мл ампули ~ 5% NaCl ~ 95% Деіонізована вода |
| 4 | Миючий засіб для термопари з аніонним детергентом, 60 мл | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | 290 ммоль/кг Opti-Mole ампула осмоляльності Стандарт. Склад пакунку: 60 x 0.4 мл ампули ~ 5% NaCl ~ 95% Деіонізована вода |
| 5 | Деіонізована вода, 60 мл пляшка з пипеткою | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | Деіонізована вода (пляшка-крапельниця) Об'єм: 60 мл Склад критичного компонента: 100% Деіонізована вода |
| 6 | Миючий засіб для термопари, 60 мл | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | Об'єм: 60 мл Склад критичного компонента: ~ 7.5% Гідроксид амонію ~ 92.5% Деіонізована вода |
| 7 | Контроль осмолярності HNL 6х1мл | паков | 1 | 57853 - Осмометр IVD (діагностика in vitro) автоматичний / W02079017 ОСМОМЕТРИ | Контрольний зразок з низькою, нормальною і високою осмоляльністью: Об'єм: 2 x 1.0 мл флакони Низький 2 x 1.0 мл флакони Нормальний 2 x 1.0 мл флакони Високий Альбумін бичачої сироватки |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.