ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk240902732]Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Тест для кількісного визначення тригліцеридів (TRIGL), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 – Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 53460 - Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз / W01010231 – ТРИГЛІЦЕРИДИ); Тест для кількісного імунологічного визначення продуктів деградації фібрину (D-димер та X-олігомери), Ген.2 (D-DI2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47349 - D-димер IVD (діагностика in vitro), реагент / W0103020503 - D-ДИМЕР); Тест для кількісного визначення трансферину, вер.2 (TRSF2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 59041 - Трансферин IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз / W0102010307 - ТРАНСФЕРИН); Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язувальної здатності (UIBC), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 58196 - Ненасичена залізозв’язувальна здатність IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз  / W01010217 - ЗАЛІЗОЗВ’ЯЗУЮЧА ЗДАТНІСТЬ – ЗАГАЛЬНА (КХ)); Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G, Ген.2 (IGG-2), 150 тестів, для cobas c 311/501/502  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 58196 - Ненасичена залізозв’язувальна здатність IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010217 - ЗАЛІЗОЗВ’ЯЗУЮЧА ЗДАТНІСТЬ – ЗАГАЛЬНА (КХ)); Тест для кількісного визначення імуноглобуліну G, Ген.2 (IGG-2), 150 тестів, для cobas c 311/501/502  - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53785 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, нефелометрія/ турбідиметрія / W0102010105 - ІМУНОГЛОБУЛІН G); Контроль І/ІІ Д-Димер, Ген.2, 2 × 2 × 1 мл (mL) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 47347 - D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал  / W0103020799 - ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЕМОСТАЗУ – ІНШЕ); Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 60922 - Численні форми 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз / W0102060309 - 25-ГІДРОКСИВІТАМІН D); Набір для калібрування тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 54474 - Множинна форма 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), калібратор / W0102152206 - КАЛІБРАТОРИ ЩОДО АНЕМІЇ/ВІТАМІНІВ); Контроль PreciControl для тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 3 × 1 мл (mL), для cobas e - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 54475 - Множинна форма 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал  / W0102152006 - ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ/РІВНЯ ВІТАМІНІВ); Тест для кількісного визначення α1-антитрипсину, вер.2 (AAT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53602 - Альфа-1-антитрипсин (інгібітор протеази) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз / W0102019002 - A1-АНТИТРИПСИН (ІНГІБІТОР ПРОТЕАЗИ)))

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів.
Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника.
Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 214 849,35 грн. (Двісті чотирнадцять тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 35 копійок) з ПДВ; 200 793,79 грн. (Двісті тисяч сімсот дев’яносто три гривні 79 копійок) без ПДВ.
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